环能碳一体化管理系统

（CEIT - Carbon Energy Integration Technology）

产品架构设计书 V1.1

文档版本：V1.1

目录

一、产品定位

二、产品架构总图

三、分层详细设计

3.1 采集层

3.2 数据层

3.3 业务层

3.4 应用层

四、核心模块功能

4.1 数据采集模块

4.2 碳计算模块

4.3 资源化管理模块

4.4 零碳生活模块（预留接口）

五、碳积分体系

5.1 积分计算规则

5.2 碳减排系数表

六、接口设计

6.1 管理后台接口

6.2 小程序端接口（预留）

6.3 第三方接口（预留）

七、技术架构

7.1 前端技术栈

7.2 后端技术栈

7.3 数据库

八、部署方案

九、迭代计划

一、产品定位

1.1 产品名称

环能碳一体化管理系统（CEIT - Carbon Energy Integration Technology）

1.2 产品定位

面向园区管理方的SaaS化能碳管理平台，提供从能源调度、减碳计量、碳资产核算到公众参与的完整产品能力。

1.3 产品边界

不包含硬件设备生产与安装

不包含节能改造工程施工

聚焦软件平台与数据服务

1.4 核心价值

数据驱动：将园区能源数据数字化、智能化

碳可量化：将减碳行为转化为可量化的碳资产

公众参与：通过零碳生活模块让公众参与减碳

实时监控：大屏驾驶舱提供园区运行全景视图

1.5 版本说明

本文档基于V1.1版本系统实际完成情况反向编制，准确反映当前系统的功能范围、技术架构和接口能力。

二、产品架构总图

系统采用分层架构设计，自上而下分为四层：应用层、业务层、数据层、采集层。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        应用层（展示与交互）                         │
│  ┌────────────────────┐    ┌────────────────────┐                   │
│  │   大屏驾驶舱        │    │    管理后台        │                   │
│  │   (ceit-datav)     │    │ (ceit-frontend-admin)│                 │
│  └────────────────────┘    └────────────────────┘                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       业务层（核心模块）                            │
│  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐               │
│  │设备管理  │  │ 能源数据 │  │ 碳计算   │  │资源化管理│              │
│  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │         核算引擎  |  积分引擎  |  调度引擎                    │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       数据层（存储与处理）                          │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐           │
│  │ 关系数据库 │  │ 时序数据 │  │ 缓存服务  │  │ 文件存储  │          │
│  │ (MySQL)   │  │(预留)    │  │(Redis)   │  │          │           │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       采集层（数据接入）                            │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐           │
│  │ 电表/网关 │  │ 逆变器   │  │ BMS接口  │  │ 充电桩   │           │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.1 系统核心流程

设备数据采集 → 能源数据入库 → 碳核算引擎计算 → Dashboard/驾驶舱展示

人工录入资源化数据 → 碳减排折算 → 统计汇总

小程序积分 → 碳积分体系 → 公众参与展示

三、分层详细设计

3.1 采集层

功能职责：对接各类数据源，完成数据接入与标准化。

当前实现状态：V1.1版本中暂未实现自动采集，数据通过API接口上报方式接入。

数据清洗与标准化规范：

异常值检测与标记

缺失值补录机制

统一时间戳格式（ISO 8601）

统一计量单位（kWh、kW、V、A、kg、m³）

支持的数据来源：

电表数据：功率、电压、电流、电量、累计电量

光伏逆变器：发电功率、日发电量、累计发电量

储能BMS：SOC、SOH、充放电功率、温度

充电桩：充电功率、充电量、充电记录

人工录入（资源化数据）：废油量、废纸量、雨水回用量

3.2 数据层

功能职责：数据存储、管理、分析。

数据库表结构：

| 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| devices | 设备表 | device_code, device_name, device_type, status, location, capacity |
| energy_data | 能源实时数据表 | device_code, energy_type, power, voltage, current, energy, daily_energy, cumulative_energy, timestamp |
| energy_daily_summary | 能源日汇总表 | device_code, date, total_energy, max_power, min_power, avg_power |
| storage_soc | 储能SOC数据表 | device_code, soc, soh, charge_power, discharge_power, temperature |
| carbon_emissions | 碳排放记录表 | source_type, carbon_amount, energy_source, reduction_type |
| carbon_daily_summary | 碳排放日汇总表 | date, pv_carbon, charging_carbon, storage_carbon, resource_carbon, total_carbon |
| carbon_reports | 碳报告表 | report_type, report_period, total_carbon, status |
| resource_records | 资源化记录表 | resource_type, quantity, unit, source, operator |
| users | 后台用户表 | username, password_hash, role, is_active |
| miniapp_users | 小程序用户表 | openid, nickname, avatar, total_points |
| carbon_points | 碳积分明细表 | user_id, points, source, description |
| charging_records | 充电记录表 | user_id, device_code, energy, points_earned |

3.3 业务层

功能职责：封装核心业务逻辑，提供API服务。

核心引擎：

核算引擎：碳减排计算、碳积分计算

积分引擎：用户行为积分、签到积分、兑换管理

API服务模块：

设备管理服务：设备CRUD、设备状态管理

能源数据服务：数据查询、统计分析、汇总计算

碳计算服务：碳减排核算、趋势分析、报告生成

Dashboard服务：驾驶舱数据汇总、图表数据

3.4 应用层

功能职责：提供用户交互界面，展示系统能力。

包含两个前端应用：

1. 管理后台（ceit-frontend-admin）

首页概览：Dashboard数据看板，展示关键指标和趋势图表

设备管理：设备信息CRUD，设备类型统计

能源数据：实时数据监控、历史查询、统计汇总

碳计算：碳减排核算、因子管理、趋势分析

资源化管理：废油/废纸/雨水回收记录管理

2. 大屏驾驶舱（ceit-datav）

标题：城市零碳园区智慧神经中枢

左栏：光伏发电、充电桩、全区负荷、储能系统

中栏：碳排放统计、环保数据、设备状态、告警

右栏：碳普惠（碳汇/绿证）、零碳生活（绿色交通/新生工坊）

四、核心模块功能

4.1 数据采集模块

模块功能：对接园区各类能源设备，实现数据采集。

当前版本通过API接口支持数据上报，支持的数据类型：

能源数据上报：功率、电压、电流、电量、累计电量

储能SOC上报：SOC百分比、SOH、充放电功率、温度

充电桩数据：充电记录、充电量

资源化数据录入：废油、废纸、雨水回用

支持的设备类型：

| 设备编码 | 设备名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| METER | 园区总电表 | meter | 监测总用电量、负荷功率 |
| PV | 光伏发电系统 | pv | 光伏发电功率、发电量 |
| STORAGE | 储能系统 | storage | SOC、充放电管理 |
| CHARGER_01/02/03 | 充电桩 | charger | 充电桩状态及充电数据 |

4.2 碳计算模块

模块功能：基于采集数据，计算园区碳排放量和减碳量。

输出内容：

园区总减碳量（按日/月/季/年）

分模块减碳量明细（光伏、充电桩、资源化等）

减碳量趋势图（近7天/30天/一年）

碳排放因子配置管理

4.3 资源化管理模块

模块功能：管理园区资源化数据，记录废弃物回收情况。

数据接入方式：

运营/物业人员通过管理后台录入

记录字段：类型、数量/重量、时间、来源、操作人

支持的资源类型：

| 资源类型 | 说明 | 单位 | 碳减排系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| waste_oil（废油） | 食堂废油回收 | kg | 2.5 kgCO₂/kg |
| waste_paper（废纸） | 办公废纸回收 | kg | 1.5 kgCO₂/kg |
| rainwater（雨水） | 雨水收集回用 | m³ | 0.3 kgCO₂/m³ |

4.4 零碳生活模块（预留接口）

模块定位：为小程序提供数据接口，支持充电桩、展厅、工坊、碳积分等功能。

V1.1版本中已完成数据模型设计和碳积分计算逻辑，小程序端独立开发中。

零碳生活子模块：

绿色交通：员工充电桩使用、碳积分累计、交通减排量

新生工坊：废弃物循环利用、展厅节能、建设减排量

碳普惠：光伏开发碳汇量、绿电绿证量

五、碳积分体系

5.1 积分计算规则

核心原则：1kg CO₂当量 = 1积分

注：充电桩仅白天运营（6:00-18:00），100%绿电来源，享受1.5倍积分加成。

积分来源：

| 来源 | 积分规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 充电桩充电 | 电量×0.8×1.5 | 白天（6:00-18:00）1.5倍加成 |
| 每日签到 | 5积分/次 | 每日首次签到 |
| 资源化回收 | 碳减排量×1 | 废油/废纸/雨水 |

5.2 碳减排系数表（最终以上海节能减排中心提供碳排放因子为准）

| 来源 | 碳减排系数 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 光伏发电 | 0.8 kgCO₂/kWh | 发电量 × 0.8 |
| 储能系统 | 0.8 × 0.3 kgCO₂/kWh | 放电量 × 0.8 × 储能效率 |
| 充电桩绿电 | 0.8 × 1.5 kgCO₂/kWh | 充电量 × 0.8 × 1.5（白天） |
| 废油回收 | 2.5 kgCO₂/kg | 废油量 × 2.5 |
| 废纸回收 | 1.5 kgCO₂/kg | 废纸量 × 1.5 |
| 雨水回用 | 0.3 kgCO₂/m³ | 回用量 × 0.3 |

注：食堂废油回收属于园区资源化管理，不计入小程序积分。

六、接口设计

6.1 管理后台接口

接口基地址：/api

数据格式：JSON

认证方式：暂无（V1.1暂未配置认证）

6.1.1 设备管理接口

| 方法 | 端点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/devices | 获取设备列表（支持类型/状态筛选） |
| GET | /api/devices/{id} | 获取设备详情 |
| POST | /api/devices | 创建设备 |
| PUT | /api/devices/{id} | 更新设备信息 |
| DELETE | /api/devices/{id} | 删除设备（软删除） |
| GET | /api/devices/types/stats | 设备类型统计 |

6.1.2 能源数据接口

| 方法 | 端点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/energy/data | 上报能源数据 |
| GET | /api/energy/data | 查询能源数据列表 |
| GET | /api/energy/data/latest | 获取设备最新数据 |
| GET | /api/energy/stats/{device_code} | 获取设备统计 |
| POST | /api/energy/storage/soc | 上报储能SOC |
| GET | /api/energy/storage/soc/latest | 获取储能SOC |
| GET | /api/energy/summary/today | 今日能源汇总 |

6.1.3 碳计算接口

| 方法 | 端点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/carbon/summary/daily | 每日碳汇总 |
| GET | /api/carbon/summary/trend | 碳减排趋势 |
| GET | /api/carbon/factors | 碳排放因子 |
| POST | /api/carbon/resource | 创建资源化记录 |
| GET | /api/carbon/resource | 查询资源化记录 |
| GET | /api/carbon/resource/summary | 资源化汇总 |

6.1.4 Dashboard接口

| 方法 | 端点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard/summary | 大屏汇总数据 |
| GET | /api/dashboard/chart/trend | 趋势图表数据 |
| GET | /api/dashboard/chart/distribution | 碳减排分布数据 |

6.2 小程序端接口（预留）

接口概述：主系统为小程序提供RESTful API接口，用于数据查询和积分上报。

V1.1已完成小程序用户表（miniapp_users）、碳积分明细表（carbon_points）、充电记录表（charging_records）的数据模型设计，接口待小程序开发时对接。

6.3 第三方接口（预留）

预留对接以下第三方系统：

天气API：用于光伏发电效率预测

碳交易平台：碳资产交易对接

政府监管平台：碳排放数据上报

七、技术架构

系统采用前后端分离架构，前端两个独立应用（管理后台+大屏驾驶舱）共用同一套后端API。

7.1 前端技术栈

管理后台（ceit-frontend-admin）：

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.4.0 | 前端框架 |
| Vue Router | 4.2.0 | 路由管理 |
| Element Plus | 2.5.0 | UI组件库 |
| Axios | 1.6.0 | HTTP客户端 |
| ECharts | 5.4.0 | 数据可视化 |
| Vite | 5.0.0 | 构建工具 |

大屏驾驶舱（ceit-datav）：

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.4.0 | 前端框架 |
| Axios | 1.6.0 | HTTP客户端 |
| ECharts | 5.4.0 | 数据可视化 |
| Vite | 5.0.0 | 构建工具 |

7.2 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI | 0.115.0+ | Web框架 |
| Uvicorn | 0.30.0+ | ASGI服务器 |
| SQLAlchemy | 2.0.0+ | ORM框架 |
| PyMySQL | 1.1.0+ | MySQL驱动 |
| Pydantic | 2.5.0+ | 数据验证 |
| Redis | 5.0.0+ | 缓存（可选） |

7.3 数据库

当前环境：SQLite（开发环境），支持无痛切换至MySQL（生产环境）。

数据库名：ceit_db

字符集：utf8mb4（MySQL生产环境）

引擎：InnoDB（MySQL生产环境）

当前共12张数据表（详见3.2节）

八、部署方案

V1.0部署方案：Docker Compose 单节点部署。

部署组件：

| 组件 | 说明 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 数据库服务 | 3306 |
| Redis | 缓存服务（可选） | 6379 |
| 后端API | FastAPI应用 | 8000 |
| 管理后台 | Vue静态资源 | 80（Nginx代理） |
| 大屏驾驶舱 | Vue静态资源 | 80（Nginx代理） |

环境要求：

Python >= 3.10

Node.js >= 18

MySQL >= 5.7 或兼容协议

Docker & Docker Compose（可选）

九、迭代计划

当前版本：V1.1（已完成）

V1.1交付里程碑：

| 里程碑 | 完成状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 后端API开发 | ✅ 已完成 | 设备管理、能源数据、碳计算、Dashboard四大模块API |
| 数据库设计 | ✅ 已完成 | 12张数据表，含示例数据 |
| 管理后台开发 | ✅ 已完成 | 5个核心管理页面（首页、设备、能源、碳计算、资源化） |
| 大屏驾驶舱 | ✅ 已完成 | 三栏式布局，展示全园数据（储能模块预留） |
| 碳核算引擎 | ✅ 已完成 | 6种碳减排源计算逻辑 |
| 产品架构文档 | ✅ 已完成 | 本次输出 |

V1.2规划（待定）：

驾驶舱储能系统模块完善

驾驶舱数据对接后端真实API

用户管理页面开发

碳积分兑换功能

充电桩管理页面

报表导出功能（Excel/PDF）

小程序接口对接

权限管理（基于角色）