技 术 文 件

文件编号：[SCWJBH]

文件名称：[工业企业和园区数字化能碳管理系统评价方案]

编写：[SQR]

审核：[SHR]

批准：[PZR]

批准时间：[PZRQ]

中国信息通信研究院

- 范围

本评价方案规定了“工业企业和园区数字化能碳管理系统”的能力分级评价方法和测试项目，为数字化能碳管理系统的分级测评工作实施提供指导和依据。

- 数字化能碳管理系统概述

在全球积极应对气候变化、中国深入推进“双碳”战略目标（2030年前碳达峰，2060年前碳中和）的政策背景下，以及能源成本持续波动、企业ESG表现日益受到关注的市场环境中，精细化、智能化的能源与碳排放管理已成为企业实现降本增效、履行社会责任、提升核心竞争力的必然选择。

工业企业和园区数字化能碳管理系统采用云边端融合架构，通过提供数字孪生大屏及综能监测、综能智控、预测中心、智能调度、虚拟电厂、双碳规划、碳盘查、碳足迹、供应链碳管理等功能，对园区光伏、储能、充电桩、路灯照明、热泵等重点用能负荷进行整体监控，对工厂/园区制定科学的可持续发展路径，对全生命周期碳足迹进行精准核算，推进工厂/园区绿色可持续发展进程。

总体架构

本平台采用分层解耦设计，融合物联网、大数据、云计算及AI技术，构建覆盖“云-边-端”的能碳全生命周期管理体系，支撑能源监控、碳排管理、智能决策与安全运维。架构分为“四层三体系”：

一、核心分层架构

应用层（展示交互）

能碳驾驶舱：全局指标可视化（能耗/碳排/效率）。

数字孪生大屏：物理设备动态映射与预警。

一站式工作台：统一任务调度与业务协同入口。

SaaS层（领域服务）

智能分析：光功率预测、负荷探测、电价预测模型。

运营工具：智能调度引擎、节能预警、虚拟电厂（VPP）管控。

管理模块：供应链管理、质量管理、智能报表生成。

PaaS层（基础能力）

数据服务集群：

实时/历史/业务/空间四类数据独立集群。

分布式存储（高统计量服务）、流式计算（MOTI/实时计算集群）。

接入与集成：数据接入服务集群支持多协议（Modbus/104/HTTP等）。

IaaS层（基础设施）

多云支持：公有云、私有云、混合云灵活部署。

资源池化：计算、存储、网络资源按需扩展。

二、本地与边缘层（近场管控）

本地集控层：边缘计算节点执行数据分析（发电/负荷探测）、监控预警、OTA升级。

本地控制层：

设备接入：通过智能网关、零碳控制器、logger连接终端。

协议兼容：支持Modbus/RS485/红外等工业协议，兼容第三方自控系统。

物理设备层：光伏设备、储能系统、充电桩、热泵等能碳终端。

三、跨层安全与合规体系

安全防护体系（纵深防御）

数据安全：传输加密（TLS/SSL）、存储加密（KBS集群）、操作审计。

系统安全：横向隔离、API调用鉴权、入侵检测。

生产安全：设备准入控制、通信安全加固（如104协议加密）。

标准规范体系

技术规范：数据接口标准、集群部署规范、云平台兼容性要求。

管理规范：软件生命周期管理、访问控制策略、数据质量管理流程。

质量认证体系（合规基石）

ISO 27001：保障信息安全管理（数据加密/审计）。

ISO 9001：规范设备控制层运维流程（SCADA/网关）。

ISO 50001：能效管理认证，覆盖设备层（光伏/储能）优化。

该架构通过云边端协同实现能碳数据全域采集、监视，并以标准化合规体系确保系统安全与行业适配性，为企业提供一站式能碳数字化管理基座。

- 能力分级评价方法

数字化能碳管理系统的能力从低到高分为标准级、优秀级、卓越级三个等级。

当被测产品通过第4章所列测试项目，预期结果全部达到标准级的，综合判定为标准级；预期结果全部达到优秀级的，综合判定为优秀级；预期结果全部达到卓越级的，综合判定为卓越级。

高级别需要满足对应测试项的低级别的所有要求。

- 测试项目

本测试方案共包含4大类，共计74个测试项目，测试项目清单见下表。

| 序号 | 检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能测试 | 综能监测 | 1概览 |
|  |  |  | 2项目中心 |
|  |  |  | 3监测中心 |
|  |  |  | 4告警中心 |
| 2 |  | 综合能源管控测试 | 5能源消费量与强度计算 |
|  |  |  | 6能耗双控管理 |
|  |  |  | 7能源消费分析与策略推荐 |
|  |  |  | 8能流分析 |
|  |  |  | 9能效对标 |
|  |  |  | 10能效平衡与优化 |
|  |  |  | 11综能智控即时控制 |
|  |  |  | 12综能智控场景控制 |
| 3 |  | 双碳管理测试 | 13碳盘查支撑 |
|  |  |  | 14碳告警与预警 |
| 4 |  | 碳资产管理测试 | 15碳配额录入与余额展示 |
|  |  |  | 16CCER项目接入与估值模型 |
|  |  |  | 17碳资产交易模拟与收益分析 |
|  |  |  | 18碳资产履约风险预警 |
| 5 |  | 产品碳足迹 | 19碳足迹计算 |
|  |  |  | 20碳排数据库 |
|  |  |  | 21碳足迹模型符合性验证 |
|  |  |  | 22绿电绿证抵扣逻辑验证 |
|  |  |  | 23碳标识认证接口对接测试 |
|  |  |  | 24数据分析 |
|  |  |  | 25组织/活动碳盘查 |
| 6 |  | 供应链碳管理测试 | 26供应商数据采集 |
|  |  |  | 27供应商碳盘查任务管理 |
|  |  |  | 28下游客户碳足迹披露 |
|  |  |  | 29供应链碳分析 |
| 7 |  | 数据采集与管理测试 | 30数据采集方式覆盖 |
|  |  |  | 31数据质量校验 |
|  |  |  | 32因子库管理 |
|  |  |  | 33数据导出与追溯 |
| 8 |  | 预测中心 | 34光功率预测 |
|  |  |  | 35关口功率预测 |
|  |  |  | 36负荷预测 |
| 9 |  | 智能调度 | 37指标选择与展示 |
|  |  |  | 38源网荷储组网图 |
|  |  |  | 39策略运行控制 |
|  |  |  | 40运行模式切换 |
|  |  |  | 41调度看板日期选择 |
|  |  |  | 42调度看板事件记录 |
|  |  |  | 43调度指令记录 |
| 10 |  | 虚拟电厂 | 44概览 |
|  |  |  | 45组网管理 |
|  |  |  | 46调度运行 |
|  |  |  | 47运行分析 |
|  |  |  | 48收益分析 |
| 11 |  | 双碳规划 | 49创建规划 |
|  |  |  | 50规划结果 |
|  |  |  | 51规划分析 |
|  |  |  | 52规划配置 |
| 12 |  | 设备管理 | 53设备库管理 |
|  |  |  | 54设备台账管理 |
| 13 |  | 用户中心 | 55个人信息管理 |
|  |  |  | 56组织与成员管理 |
|  |  |  | 57角色管理 |
|  |  |  | 58权限管理 |
| 14 | 平台性能测试 |  | 59接口响应时间 |
|  |  |  | 60运行稳定性 |
|  |  |  | 61浏览器兼容性 |
|  |  |  | 62系统扩展性 |
|  |  |  | 63并发能力 |
| 15 | 适应性测试 |  | 64系统容量 |
|  |  |  | 65场景适应性 |
|  |  |  | 66多租户支持 |
|  |  |  | 67多组织适配 |
|  |  |  | 68行业适配 |
| 16 | 合规性和安全性测试 |  | 69数据安全 |
|  |  |  | 70合规认证 |
|  |  |  | 71弱口令防护 |
|  |  |  | 72等保测评 |
|  |  |  | 73数据分级分类 |
|  |  |  | 74审计日志 |

- 功能测试

  - 综能监测测试

    - 概览

| 测试编号 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 集团型企业多个园区项目的用能统计（实时、统计） |  |
| 测试目的 | 测试多个园区的用能统计及查询问题（能源类型含光、风、储、充、氢，电、气、冷、热、水、空调、空压等） |  |
| 技术要求 | 平台支持多个园区的用能统计，每个园区独立的用能统计，同类能源类型可以进行聚合查询。 |  |
| 测试步骤 | 1. 园区样本 园区A：含光伏、储能、充电桩、电、气、空调系统 园区B：含风电、氢能、冷热联供、空压站、水系统 园区C：综合能源（光储充+电冷热+氢） 2. 数据管理 实时数据：每15秒生成一次（如光伏功率、储能SOC、用气流量） 统计数据：按分钟/小时/日/月生成聚合值（如累计发电量、峰谷电量） 异常数据：注入5%的缺失值或异常峰值（测试容错能力）。 3、查询 同类能源聚合：查询“集团光伏总发电量”=园区A+园区C光伏之和 时间范围筛选：查询“过去7天所有园区储能总充放电量”，结果需排除非储能数据 能源类型过滤：查询“全集团氢能消耗”时，仅返回园区B、C的氢能数据，排除其他能源 权限隔离：园区A管理员无法查看园区B的实时数据（基于RBAC权限控制） |  |
| 预期结果 | 标准级 | 园区光伏功率每15秒更新，延迟<1秒 园区 “冷热联供”系统需正确区分冷、热两种能源的产量与消耗 气、氢等能源需统一转换为标准单位（如kWh或kg），验证换算系数准确性 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、100用户同时查询“集团总用电量”，响应<2秒 2、单个园区10年历史数据（TB级）查询无崩溃 3、新增能源类型后，无需修改代码即可统计 |
|  | 卓越级 | / |

    - 项目中心

| 测试编号 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单个园区项目的用能统计（实时、统计） |  |
| 测试目的 | 测试单个园区的用能统计及查询问题（能源类型含光、风、储、充、氢，电、气、冷、热、水、空调、空压等） |  |
| 技术要求 | 平台支持单个园区的用能统计，实时数据5min刷新一次，统计数据包含小时、日、月、年等查询 |  |
| 测试步骤 | 实时数据 5 min 刷新一次； 统计维度支持小时、日、月、年； 能源类型覆盖光、风、储、充、氢、电、气、冷、热、水、空调、空压等 12 类。 支持导出 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、可以进行单项目、单设备、多设备的组合查询，并支持导出 2、数据误差统计值（小时、日、月、年）与人工核算误差 ≤ 0.1 % |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、跨 5 min 断点： 网络中断，检验补录后统计是否自动修正。 2、能源类型动态增删：新增“余热回收”测点 50 个，验证无需重启即可统计 |
|  | 卓越级 | / |

    - 监测中心

| 测试编号 | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 园区内设备的360度监测 |  |
| 测试目的 | 测试单个设备的：基础信息监测、实时数据测点监测、统计数据监测、拓扑管理、告警管理、运维信息、工单管理等，并可触发告警 |  |
| 技术要求 | 基础信息准确完善 实时数据刷新<5min 拓扑查询正常 告警和离线正常触发 进行工单管理 |  |
| 测试步骤 | 每个设备点击可正常告警和离线数据 设备数据正常传输 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 设备支持导出历史测点数据 设备告警正常通知 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 设备数字孪生图及原理查询 设备预告警管理 |
|  | 卓越级 | / |

    - 告警中心

| 测试编号 | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 园区内设备和业务告警实时管理 |  |
| 测试目的 | 对设备和业务告警进行分类管理，并可进行处理，便于管理 |  |
| 技术要求 | 有告警时字体，红色显示 告警分类从低到高，均覆盖 告警处理办理按分类进行处理 |  |
| 测试步骤 | 设备和业务告警分类展示 设备告警分为：离线、上限、故障、告警、提示 业务告警分为：定额、超额、超限等 告警均可以按分类、时间查询 告警可以转工单 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持导出历史数据 设备告警正常通知 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 自动触发工单数据 进行重大异常数据报警及电话通知 |
|  | 卓越级 | / |

  - 综合能源管控测试

    - 能源消费量与强度计算

| 测试编号 | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源消费量、单位产品综合能耗、单位产值 / 增加值综合能耗计算 |  |
| 测试目的 | 验证系统依据国家标准计算能源消费总量及强度指标的准确性、时效性，支撑能耗双控管理 |  |
| 技术要求 | 1. 核算依据：符合《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）及行业能耗计算标准；2. 计算维度：支持 “企业 / 园区 - 车间 / 区域 - 设备” 三级能源消费量统计，以及单位产品综合能耗、单位产值 / 增加值综合能耗计算；3. 数据更新：统计数据按分钟 / 小时 / 日 / 月自动生成，计算结果误差≤0.1%（标准级）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟数据录入：某制造企业（产品 A 年产量 1000 吨），月度能源消费：电力 50MWh（折算系数 0.1229kgce/kWh）、天然气 1000m³（折算系数 1.2143kgce/m³）；2. 触发系统计算：能源消费量（50×1000×0.1229 + 1000×1.2143 = 1828.8kgce）、单位产品综合能耗（1828.8kgce/1000 吨 = 1.8288kgce / 吨）；3. 人工核算验证计算结果误差；4. 按 “月 - 季度” 维度切换，检查数据一致性。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 准确计算能源消费量、单位产品综合能耗，误差≤0.1%；2. 支持日 / 月 / 年统计维度切换，数据无缺失；3. 计算依据可追溯（标注 GB/T 2589 及折算系数）。 |
|  | 优秀级 | 1. 计算误差≤0.05%，支持 “小时 - 分钟” 精细化统计；2. 自动关联生产数据（如产量波动时，动态调整单位产品能耗计算）；3. 支持批量企业 / 园区能耗并行计算（≥10 个），响应时间≤3 秒。 |
|  | 卓越级 | 1. 计算误差≤0.03%，支持自定义折算系数（如行业特殊能源类型）；2. 自动识别异常数据（如能耗突增但产量不变），触发计算校验；3. 生成能耗强度趋势预测（如未来 3 个月单位产值能耗变化），预测准确率≥92%。 |

    - 能耗双控管理

| 测试编号 | 6 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源消费总量与强度双控目标管理、预警及调控 |  |
| 测试目的 | 验证系统支撑能耗双控政策落地，避免超总量、超强度的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 双控目标：支持设定年度 / 季度能源消费总量、单位 GDP 能耗强度目标；2. 预警机制：当能耗接近目标 90% 时触发预警，超限时触发告警；3. 调控支持：提供能耗削减建议（如削减非生产用能）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 为某园区设定 2024 年双控目标：总量≤5000tce、强度≤0.5tce / 万元 GDP；2. 导入园区上半年数据：总量 3000tce、GDP5000 万元（强度 0.6tce / 万元，超目标 20%）；3. 检查预警：是否触发 “强度超控预警”，并推荐 “削减办公楼空调能耗 10%、增加光伏自发自用”；4. 模拟执行建议，测算下半年强度（预期降至 0.45tce / 万元），验证是否达标。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 支持双控目标设定与进度跟踪，超限时触发系统文字预警；2. 提供 2-3 条能耗削减建议；3. 生成双控进度报告（月 / 季度）。 |
|  | 优秀级 | 1. 支持双控目标分解（园区→企业→车间），预警信息推送至责任人（系统消息 + 短信）；2. 建议附带实施成本（如 “光伏增容需投入 50 万元，年节能 300tce”）；3. 实时监控双控进度，偏差超 5% 时自动提醒。 |
|  | 卓越级 | 1. 基于 AI 预测双控风险（如预测年末超总量 10%），提前 3 个月触发预警；2. 支持动态调整目标（如 GDP 增长超预期时，自动测算允许能耗增量）；3. 对接政府双控平台，自动上报双控数据（如能耗进度、削减措施）。 |

    - 能源消费分析与策略推荐

| 测试编号 | 7 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源消费结构、成本、能效分析及优化策略生成 |  |
| 测试目的 | 验证系统多维度分析能源消费特征，并生成可落地的节能优化策略能力 |  |
| 技术要求 | 1. 分析维度：覆盖用能结构（如电力 / 天然气占比）、用能成本（峰谷电价差异）、能效水平（设备 / 工序能效排名）；2. 策略生成：基于分析结果，推荐清洁能源替代、错峰用电、设备节能改造等策略；3. 数据可视化：支持柱状图、折线图、饼图展示分析结果。 |  |
| 测试步骤 | 1. 导入某化工园区季度数据：电力（峰段 30%、谷段 20%）、天然气（占比 50%）、光伏自发自用（占比 10%），能耗成本 120 万元；2. 触发系统分析：识别 “峰段用电占比高（30%）、天然气依赖度高（50%）” 问题；3. 检查策略推荐：是否建议 “增加光伏装机（提升自发自用至 20%）、峰段转移用电（降至 20%）”；4. 验证策略合理性：模拟执行后，测算成本是否下降（预期下降 15%）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 完成用能结构、成本、能效基础分析，生成 2-3 条通用策略（如 “使用清洁能源”）；2. 提供基础可视化图表（饼图展示用能结构）；3. 策略可导出为 Excel 文档。 |  |
|  | 优秀级 | 1. 分析结果包含 “异常用能时段标注（如某设备夜间能耗突增）”，生成 5-8 条针对性策略；2. 支持交互式可视化（如点击饼图扇区查看对应能源成本）；3. 策略附带实施步骤（如 “光伏装机推荐容量 5MW”）。 |  |
|  | 卓越级 | 1. 结合 AI 算法分析用能与生产联动关系（如 “某产线开工导致用能高峰”），生成 10 + 条动态策略；2. 支持策略效果模拟（如输入 “光伏装机 5MW”，实时显示成本下降 18%、碳减排 200tCO₂e）；3. 策略对接运维模块（如点击 “设备改造”，自动生成工单）。 |  |

    - 能流分析

| 测试编号 | 8 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源输入、转换、分配、利用全流程能流可视化与损耗分析 |  |
| 能源消费分析与策略推荐 | 验证系统清晰展示能流路径、识别高损耗环节的能力，支撑能源利用效率提升 |  |
| 技术要求 | 1. 能流覆盖：支持煤炭、电力、天然气等能源从 “输入 - 转换（如锅炉发电）- 分配（如管网输送）- 利用（如设备用能）” 全流程展示；2. 可视化工具：生成桑基图、能源平衡表，标注各环节能源损失（如输送损耗、设备损耗）；3. 损耗识别：自动标记损耗率≥5% 的高损耗环节。 |  |
| 测试步骤 | 1. 配置某园区能流模型：电力输入 100MWh（电网 50MWh、光伏 50MWh）→ 转换（变压器损耗 5%）→ 分配（管网损耗 3%）→ 利用（车间 A 用能 60MWh、车间 B 用能 32MWh）；2. 触发系统生成桑基图，检查是否标注 “变压器损耗 5MWh、管网损耗 2.85MWh”；3. 验证高损耗识别：是否标记 “变压器损耗率 5%（≥5%）” 为高损耗环节；4. 切换 “日 - 月” 维度，检查能流数据同步更新。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 生成静态桑基图，完整展示能流路径，标注关键环节损耗；2. 支持手动查询各环节损耗率；3. 能源平衡表数据误差≤1%。 |  |
|  | 优秀级 | 1. 生成实时动态桑基图（数据每 5 分钟更新），损耗超限时标红提醒；2. 支持能流路径钻取（如点击 “车间 A”，查看其内部设备用能分布）；3. 自动生成损耗分析报告（含损耗原因初步判断）。 |  |
|  | 卓越级 | 1. 能流图联动实时数据（如变压器温度过高导致损耗突增时，自动标注关联因素）；2. 高损耗环节联动优化建议（如 “变压器损耗高，建议更换为节能型，预计损耗降至 2%”）；3. 支持多园区能流对比分析（如同一区域 3 个园区能流损耗率排名）。 |  |

    - 能效对标

| 测试编号 | 9 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 能效对标 |  |
| 测试目的 | 验证系统依据国家/行业限额标准，实现设备、工序、产品等多层级能效对标的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 对标标准：内置《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》《重点用能产品设备能效先进水平》等；2. 对标维度：支持设备级、工序级、产品级、企业级；3. 误差要求：对标结果误差≤±2%（标准级）；≤±1%（优秀级）；≤±0.5%（卓越级） |  |
| 测试步骤 | 以水泥厂为例：1.导入某水泥厂生料磨、回转窑、水泥磨3台设备年运行数据（含电耗、产量）；2. 触发对标：系统应自动匹配《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780）中“水泥磨标杆值34 kWh/t”；3. 核对结果：生料磨实际35.2 kWh/t，系统应提示“高于标杆3.5%，建议更换高效选粉机” |  |
| 预期结果 | 标准级 | 完成设备级对标，显示标杆值、实际值、偏差率 |  |
|  | 优秀级 | 支持工序级对标，自动生成“节能潜力≥5%设备清单” |  |
|  | 卓越级 | 支持产品碳-能双对标，联动推荐“更换设备+工艺优化”组合方案，投资回收期≤2年 |  |

    - 能效平衡与优化

| 测试编号 | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能效平衡计算及工艺、设备参数优化 |  |
| 测试目的 | 验证系统通过参数优化实现能源综合平衡、提升能效的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 能效平衡：计算能源输入与输出（有效利用 + 损耗）的平衡关系，确保能量守恒；2. 参数优化：基于大数据、AI 模型，优化设备运行参数（如空压机压力、空调温度）、工艺时序（如生产工序错峰）；3. 优化效果：优化后设备能效提升≥3%（标准级）、≥5%（优秀级）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟某企业空压站场景：当前参数 “压力 0.8MPa、运行时间 24 小时”，能耗 1000kWh / 天，能效比 3.2；2. 触发系统能效平衡计算：输入能源 1000kWh = 有效利用 800kWh + 损耗 200kWh（平衡误差≤0.5%）；3. 启动参数优化：系统推荐 “压力降至 0.75MPa、错峰运行（谷段 16 小时、峰段 8 小时）”；4. 模拟执行优化参数，测算能耗（预期降至 850kWh / 天）、能效比（预期升至 3.6）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 准确计算能效平衡，误差≤0.5%；2. 支持手动调整 1-2 项关键参数（如压力），优化后能效提升≥3%；3. 记录优化前后数据对比。 |  |
|  | 优秀级 | 1. 能效平衡计算误差≤0.3%，自动识别不平衡原因（如数据采集缺失）；2. 自动优化 3-5 项参数，优化后能效提升≥5%，响应时间≤10 分钟；3. 支持多设备协同优化（如空压站 + 空调联动错峰）。 |  |
|  | 卓越级 | 1. 能效平衡计算误差≤0.1%，AI 自动补全缺失数据（补全准确率≥95%）；2. 基于自学习模型优化参数（如根据季节变化调整优化策略），优化后能效提升≥8%；3. 优化效果实时监控，若能效回落（如参数漂移），自动触发二次优化。 |  |

    - 综能智控即时控制

| 测试编号 | 11 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 综能智控即时控制 |  |
| 测试目的 | 测试平台支持创建设备组、选择同类型设备及对设备组下设备进行远程控制（含批量控制）的功能，验证其对空调、空压机、储能设备等的控制有效性。 |  |
| 技术要求 | 支持创建设备组，可按设备类型（如空调组、空压机组）归类，设备组信息包含名称、包含设备列表等。​ 能从设备库中选择同类型设备加入设备组，支持查看设备基本信息（如型号、运行状态）。​ 可对设备组下的单台设备进行远程控制（如开关、调节参数），支持对设备组内所有设备执行批量控制操作。​ 控制操作需有反馈，显示操作状态（如成功、失败）及设备实时状态变化。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入即时控制功能页，尝试创建不同设备组（如空调组、储能设备组），检查是否能成功保存并显示设备组信息。​ 2）选择某一设备组，从设备库中添加同类型设备，查看设备是否成功加入该​ 3）对设备组内单台设备进行远程控制（如开启空调、调节空压机压力），检查操作反馈及设备状态是否更新。​ 4）对设备组执行批量控制（如关闭所有空调），查看所有设备是否响应操作及反馈是否准确。​ 5）尝试对不同类型设备组重复步骤，验证功能一致性。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）可成功创建设备组，设备组信息完整，支持按类型区分。​ 2）能顺利添加同类型设备到设备组，设备基本信息展示清晰。​ 3）单台设备远程控制有效，操作反馈及时，设备状态更新准确。​ 4）批量控制功能可用，设备组内所有设备均能响应操作，反馈信息一致。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）支持设备筛选（如按运行状态、所属区域），并显示设备组内设备总数及运行状态统计。​ 2）远程控制提供操作历史记录（如控制时间、操作人、设备状态变化），支持查询回溯。​ 3）设备状态变化实时同步至监控面板，支持根据状态查询设备。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求外，还需： 1）支持设备组嵌套，并能跨组批量控制同类型设备。​ 2）控制操作提供智能建议，异常操作时自动提醒并拦截。​ 3）设备状态变化触发联动响应，支持自定义联动规则。​ 4）操作历史关联设备运行数据生成分析报告，辅助优化控制策略。 |

    - 综能智控场景控制

| 测试编号 | 12 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 综能智控场景控制 |  |
| 测试目的 | 测试平台支持自定义场景、设置场景信息、分组信息及触发条件，实现通过触发条件自动控制设备的功能有效性。​ |  |
| 技术要求 | 1）支持自定义场景，可编辑场景名称、生效时间范围、启停状态及描述信息​ 2）场景方案下支持新建多个设备分组，可设置分组名称并勾选设备加入分组​ 3）支持设置多个触发条件及对应的执行指令，触发条件满足时能自动控制分组内设备。​ 4）场景创建后可保存、编辑、删除，且能查看场景运行状态及执行记录。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入场景控制功能页，点击 “新增场景”，在侧拉框中填写场景信息（名称、生效时间等），检查是否能正常保存基础信息。​ 2）在新增场景中新建设备分组，设置分组名称并勾选至少 2 台设备，查看分组是否创建成功。​ 3）场景设置触发条件（如温度≥30℃）及执行指令（如开启空调），检查条件与指令是否关联保存。​ 4）启用场景，模拟触发条件（如手动设置温度达到阈值），查看设备是否按指令自动运行。​ 5）对已创建场景进行编辑（如修改生效时间）、删除操作，验证功能是否生生效。 6）查看场景运行记录，检查是否记录触发时间、执行结果等信息。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）可成功自定义场景，场景信息编辑完整，保存后能在场景列表中显示。​ 2）场景下可新建多个设备分组，分组名称及设备选择有效，设备与分组关联正确。​ 3）触发条件和执行指令设置成功，条件满足时设备能自动执行对应操作。​ 4）场景的编辑、删除功能可用，操作后场景信息更新或移除准确​ 5）能查看场景运行记录，记录内容包含触发条件、执行时间及设备状态变化。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需： 1）场景信息编辑支持生效时间按周期重复（如每周一至周五），并提供常用场景模板（如节能模式、高峰模式）。​ 2）触发条件支持多条件组合（如温度≥30℃且时间在 9:00-18:00），且可设置条件优先级。​ 3）设备分组支持批量添加 / 移除设备，且能查看分组内设备实时状态。​ |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还需： 1）支持场景智能联动（如A场景触发后自动激活/暂停B场景），可设置联动优先级。 2）触发条件新增AI预测触发（如基于历史数据预判温度达标时间，提前启动设备）。 3）场景运行生成效能分析报告（如能耗变化、设备负载优化建议），支持一键优化场景参数。 4）提供场景权限精细化管理，支持按角色分配编辑、启用、查看权限。 |

  - 双碳管理测试

    - 碳盘查支撑

| 测试编号 | 13 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区碳排放盘查过程数据追溯、原始凭证管理及报告生成 |  |
| 测试目的 | 验证系统支撑碳盘查合规性，满足第三方核查、政府披露需求的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 数据追溯：支持盘查数据（活动数据、排放因子）来源追溯（如原始台账、因子库版本）；2. 凭证管理：存储原始凭证（如能源发票、检测报告），支持上传与查阅；3. 报告生成：自动生成符合国家标准的碳排放报告（如 GB/T 32151 格式）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟某钢铁企业年度碳盘查：范围 1（燃料燃烧 2000tCO₂e）、范围 2（外购电力 1000tCO₂e），录入活动数据（煤炭消耗量 5000 吨，因子 0.4tCO₂e / 吨）及凭证（煤炭采购发票）；2. 检查数据追溯：点击 “范围 1 排放”，是否显示 “活动数据来源：煤炭台账、因子来源：国家 2024 版因子库”；3. 触发报告生成：是否生成符合 GB/T 32151 的《年度碳排放报告》，包含数据明细与凭证索引；4. 模拟第三方核查，验证是否支持凭证下载与数据核验。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 支持盘查数据基础追溯（来源标注），原始凭证支持 PDF / 图片上传；2. 生成基础碳排放报告，包含排放总量与分项数据；3. 报告支持 Excel 导出。 |
|  | 优秀级 | 1. 数据追溯覆盖全流程（采集→计算→汇总），凭证支持 OCR 识别（自动提取发票关键信息）；2. 报告自动符合多标准格式（GB/T 32151、GHG Protocol）；3. 支持盘查数据差异分析（如与上年度盘查数据对比，标注差异原因）。 |
|  | 卓越级 | 1. 数据追溯对接区块链存证（关键数据不可篡改），凭证与政府监管平台联动（如电力数据自动校验）；2. 报告生成后自动触发内部审核流程（多角色审批），审核记录可追溯；3. 支持第三方核查接口，核查机构可直接登录系统调取数据与凭证，无需手动提交。 |

    - 碳告警与预警

| 测试编号 | 14 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区碳排放超限额、碳配额不足等风险的实时告警与预测预警 |  |
| 测试目的 | 验证系统提前识别碳风险，避免超排处罚、履约违约的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 实时告警：碳排放超日 / 月限额、碳配额剩余量不足履约需求 10% 时触发告警；2. 预测预警：基于历史数据预测年度碳排放超配额风险（如预测超排 5%），提前 3 个月预警；3. 告警方式：支持系统消息、短信、邮件多渠道推送。 |  |
| 测试步骤 | 1. 为某企业设定：日碳排放限额 50tCO₂e、年度配额 5000tCO₂e；2. 模拟实时数据：某日碳排放 55tCO₂e（超限额 10%），检查是否触发实时告警（系统消息 + 短信）；3. 导入前 3 季度数据：排放量 4000tCO₂e，预测全年排放量 5300tCO₂e（超配额 300t），检查是否提前 3 个月触发预警；4. 验证告警记录：是否保存告警时间、原因、处理状态（如 “已处理：增加 CCER 核销”）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 碳排放超限额、配额不足时触发系统文字告警；2. 保存告警记录（时间、原因），支持手动查询；3. 告警处理状态可更新（待处理 / 已处理）。 |
|  | 优秀级 | 1. 支持多渠道告警（系统 + 短信 + 邮件），告警内容包含风险等级（如 “红色预警：超排 10%”）；2. 预测预警准确率≥85%，支持手动调整预测参数（如生产计划变化）；3. 告警联动处理建议（如 “配额不足，建议购买 500tCCER”）。 |
|  | 卓越级 | 1. 基于 AI 预测预警（结合生产计划、能源价格等因素），准确率≥92%；2. 告警支持分级响应（如红色预警触发管理层通知，黄色预警触发专员处理）；3. 自动统计告警处理效率（如 “平均处理时间≤24 小时”），生成风险处理报告。 |

  - 碳资产管理测试

    - 碳配额录入与余额展示

| 测试编号 | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 碳配额录入与余额展示 |  |
| 测试目的 | 验证系统支持多源配额数据接入、多维度余额展示及履约缺口动态预测，满足企业碳资产管理精细化需求 |  |
| 技术要求 | 1. 数据来源：支持全国碳市场管理平台API、Excel模板、手工录入；2. 配额类型：CEA、地方储备、协议转让、预分配配额；3. 精度：余额误差0 tCO₂e；4. 时效：T+0更新；5. 可视化：支持按年度、季度、月度展示余额趋势；6. 币种：支持人民币、外汇结算展示 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟某发电企业2024年度初始配额100万tCO₂e，通过API同步全国碳市场数据；2. 录入1-9月实际排放75万tCO₂e，系统应显示“当前余额25万tCO₂e”；3. 录入10-12月预测排放30万tCO₂e，系统应提示“预计缺口5万tCO₂e，缺口率5%”；4. 切换币种为人民币，系统应显示“缺口价值约400万元（按80元/t估算）”；5. 点击“余额趋势图”，应展示2024年1-12月配额消耗曲线与预测曲线 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持年度配额录入与余额计算，误差为0 |
|  | 优秀级 | 支持月度滚动预测，缺口≥5%触发预警，支持多币种估值 |
|  | 卓越级 | 一键生成履约组合方案：“购买CCER 5万tCO₂e，预计成本350万元，较购买配额节约50万元”，并支持在线跳转至交易平台 |

    - CCER项目接入与估值模型

| 测试编号 | 16 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | CCER项目接入与估值模型 |  |
| 测试目的 | 验证系统支持多渠道CCER项目接入、多模型估值及风险调整，为企业碳资产投资提供决策依据 |  |
| 技术要求 | 1. 接入渠道：国家自愿减排交易平台、北京绿色交易所、上海环境能源交易所API；2. 估值模型：收益法、市场法、成本法、实物期权法；3. 风险调整：政策风险、市场价格波动、监测风险；4. 估值误差：≤±6%（标准级）；≤±3%（优秀级）；≤±1%（卓越级）；5. 支持批量估值与组合VaR分析 |  |
| 测试步骤 | 1. 通过API接入“某15 MW分布式光伏CCER项目”，获取年减排量1.2万tCO₂e、剩余计入期7年、挂牌价75元/t；2. 选择收益法，输入折现率8%、政策风险折扣5%，系统应计算：1.2×75×5.206×0.95≈445万元；3. 切换市场法，系统应抓取近3个月类似项目成交均价72元/t，估值：1.2×72×5.206≈449万元；4. 点击“组合VaR”，上传5个项目，系统应给出“95%置信度下，未来1年组合最大损失不超过12%” |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持单项目收益法估值，展示基础现金流 |
|  | 优秀级 | 支持多模型估值对比，给出估值区间，并标记风险因子 |
|  | 卓越级 | 实时对接交易所行情，估值日更，支持组合VaR、CVaR分析，一键生成投资备忘录 |

    - 碳资产交易模拟与收益分析

| 测试编号 | 17 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 碳资产交易模拟与收益分析 |  |
| 测试目的 | 验证系统支持多交易品种、多费用模型、多场景模拟及税后收益分析，实现交易决策闭环 |  |
| 技术要求 | 1. 交易品种：全国碳配额（CEA）、CCER、地方碳汇、绿电溢价；2. 费用模型：手续费0.5‰、过户费0.5‰、经纪费0.2‰、增值税6%、所得税25%；3. 场景模拟：单边、双边、竞价、大宗、协议转让；4. 收益分析：税前/税后、静态/动态、敏感性分析；5. 支持一键生成交易指令草案 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟卖出1万tCO₂e CEA，挂牌价80元/t，数量1万t；2. 选择“双边竞价”场景，系统应模拟买方报价79-81元，最终撮合价80.5元；3. 系统自动计算：总收入805,000元－手续费402.5元－过户费402.5元－经纪费161元＝804,034元；4. 输入企业所得税25%，系统给出税后收益603,025元；5. 点击“敏感性分析”，设置价格±5%，系统应给出收益区间572,873–633,177元 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持单边卖出静态收益计算，展示费用明细 |
|  | 优秀级 | 支持双边竞价、多场景模拟，生成税前/税后收益及敏感性柱状图 |
|  | 卓越级 | 实时对接交易所订单簿，模拟滑点与深度，支持一键下单至券商API，并生成交易复盘报告 |

    - 碳资产履约风险预警

| 测试编号 | 18 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 碳资产履约风险预警 |  |
| 测试目的 | 验证系统基于实时排放、配额、CCER、市场价格等多因子动态测算履约风险，并提供分级预警与闭环处置建议 |  |
| 技术要求 | 1. 风险因子：排放进度、配额余额、CCER库存、市场价格、政策调整、天气冲击；2. 预警等级：绿（缺口<3%）、黄（3–8%）、橙（8–15%）、红（>15%）；3. 提前期：≥90天（卓越级）；4. 准确率：≥95%；5. 支持风险对冲模拟：购买配额、CCER、期货、掉期 |  |
| 测试步骤 | 1. 设置履约截止日为次年6月30日；2. 系统在3月1日测算：预计全年排放112万tCO₂e，配额100万，CCER库存5万，当前缺口7万（6.25%）；3. 系统应触发“橙色预警：缺口6.25%，建议立即锁定3万CCER+4万配额”；4. 点击“对冲模拟”，输入“买入3万CCER@70元+4万配额@80元”，系统应给出总成本530万元，较6月抢购节约47万元；5. 模拟政策突变：CCER抵销比例从5%提升至10%，系统应重新计算缺口并推送“绿色：缺口降至2%，无需额外采购” |  |
| 预期结果 | 标准级 | 静态缺口计算，黄/红两档预警 |
|  | 优秀级 | 动态多因子测算，四档预警，支持对冲方案比选 |
|  | 卓越级 | 实时接入碳期货行情，支持期权、掉期等衍生品对冲，自动生成“最优履约组合”并一键下单至交易所 |

  - 产品碳足迹测试

    - 碳足迹计算

| 测试编号 | 19 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 验证产品碳足迹计算功能的准确性与稳定性。具体测试内容包括：输入不同产品的生命周期数据（如原材料消耗、生产工艺、运输方式等），检查系统是否能够基于预设的碳足迹计算模型正确生成碳排放结果。测试将覆盖不同产品类型、不同计算参数配置以及大规模数据集，确保计算结果符合国际碳足迹标准（如ISO 14067）。同时，验证系统在高负载情况下的计算效率、响应时间及稳定性，确保其在实际应用中的可用性和准确性。 |  |
| 测试目的 | 验证产品碳足迹计算功能是否能够准确地根据输入的原材料、生产工艺、运输等数据进行建模，计算并输出产品的碳足迹结果。测试需确保系统在处理不同类型产品时，能够根据预设的计算模型进行精确的排放量估算，并确保计算结果符合碳排放标准和行业规范。同时，验证系统在不同场景下的稳定性和计算效率，确保能够应对大规模产品数据的快速计算需求。 |  |
| 技术要求 | 系统支持多种碳足迹计算模型，能够根据不同产品的生命周期阶段（如原材料采集、生产、运输、使用和废弃）进行详细的碳排放量估算。计算过程应遵循国际碳足迹标准，并支持灵活配置输入数据来源，包括原材料、能源消耗、生产工艺等。系统应具备高效的数据处理能力，能够快速处理大规模产品数据并生成准确的计算结果。同时，要求计算结果能够以清晰、易于理解的格式呈现，并提供详细的碳排放源分析报告，支持数据导出与可视化展示功能。 |  |
| 测试步骤 | 收集多个样本产品的生命周期数据，包括原材料采购、生产过程、运输方式、使用和废弃处理等信息。将这些数据输入产品碳足迹计算系统，并选择适当的计算模型进行碳排放计算。启动计算过程，确保系统能够根据生命周期数据自动进行各环节的碳排放计算。检查计算结果，确保输出的碳足迹数据准确、符合预设的碳排放标准，并与手动计算或参考数据进行对比验证。验证计算过程的稳定性和准确性，检查系统是否能够处理不同产品类型和大规模数据集。检查结果输出的格式，确保结果能以清晰的报告形式展示，包括详细的碳排放源分析、图表和数据导出功能。进行负载测试，评估在高并发或大数据量下系统的计算效率和响应速度，确保系统在不同场景下均能稳定运行。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 计算结果准确符合国际碳足迹标准，能够清晰展示产品生命周期各环节的碳排放数据。 |
|  | 优秀级 | 计算结果不仅准确，还能支持不同产品类型的灵活配置，并提供详细的碳排放源分析报告。 |
|  | 卓越级 | 计算结果在高效处理大规模数据的同时，具备快速响应、高可用性，且能够实现数据的可视化展示和实时更新。 |

    - 碳排数据库

| 测试编号 | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 验证碳排数据库功能的全面性与准确性。具体测试内容包括：输入不同产品的生命周期数据，检查系统是否能够通过碳排数据库提供准确的碳足迹建模支持。同时，测试将重点验证全生命周期过程分析和清单分析功能的有效性，确保系统能够识别并分析每个生命周期阶段的碳排放源，并提供清晰的碳足迹清单。测试还将评估数据库在高负载下的查询效率、数据处理能力以及与其他模块的兼容性，确保在实际使用中能够准确反映产品碳排放的全貌。 |  |
| 测试目的 | 验证碳排数据库是否能够准确、全面地支持产品碳足迹建模，并确保其在全生命周期过程分析和清单分析中的有效性。通过测试，旨在确认数据库能够精确地提取和分析各生命周期阶段的碳排放数据，生成可靠的碳排放清单，同时评估数据库在处理大量数据时的性能和稳定性，确保其在实际应用中为碳足迹计算和优化决策提供高质量的数据支持。 |  |
| 技术要求 | 碳排数据库应具备高效的数据存储与检索能力，能够支持大规模生命周期数据的处理与存储，确保在产品碳足迹建模过程中提供精确的碳排放数据支持。数据库需具备多维度的数据结构，支持全生命周期过程分析和清单分析功能，能够灵活地整合原材料采购、生产、运输、使用及废弃处理等各环节的碳排放数据。同时，要求数据库具备高并发处理能力，确保在高负载情况下依然能够稳定运行，并提供标准化的数据接口，便于与其他系统进行数据交互与集成。。 |  |
| 测试步骤 | 准备不同产品的生命周期数据并导入碳排数据库，确保数据格式与系统要求一致。然后，验证数据库是否能够成功存储并快速检索输入的数据。接下来，进行全生命周期过程分析，检查系统是否准确识别各个生命周期阶段的碳排放源，并生成相应的碳排放数据。随后，进行清单分析，确保系统能够准确生成碳排放清单并提供清晰的分类信息。最后，进行高并发测试，模拟大量数据的处理，验证数据库在高负载下的性能与稳定性。测试完成后，检查分析结果的准确性与完整性，确保符合预期目标。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 碳排数据库能够准确完成产品碳足迹建模，并提供有效的全生命周期过程分析与清单分析功能，满足基本的业务需求。 |
|  | 优秀级 | 碳排数据库不仅能够精确分析碳足迹，还能高效处理大规模数据，并提供清晰易懂的报告和数据可视化，优化决策支持。 |
|  | 卓越级 | 碳排数据库在确保准确性和高效性的基础上，能够在高负载下稳定运行，支持多种复杂的生命周期分析场景，并具备自适应优化功能，提供创新性的碳足迹计算方案。 |

    - 碳足迹模型符合性验证

| 测试编号 | 21 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 验证模型库中碳足迹建模模板的准确性与适用性。通过对多个产品的不同生命周期数据进行快速建模，测试模型库提供的模板是否能够高效、准确地生成符合实际情况的碳足迹计算结果。测试过程中将评估模板的灵活性，是否能够适应不同类型产品的建模需求，并验证其在不同情境下的精确度与易用性。此外，还需检查模板生成过程中的数据一致性、计算效率及系统稳定性，确保其能够为用户提供可靠的建模支持。 |  |
| 测试目的 | 验证模型库中提供的快速建模模板是否能够准确、高效地支持碳足迹建模工作，确保模板在不同产品生命周期阶段能够正确计算并反映各环节的碳排放量。通过测试，评估模板的适用性、灵活性和准确性，确保其能够满足多样化的建模需求，提升建模效率并减少人为错误。同时，确保模板在大规模数据处理、不同产品类别和应用场景下的稳定性与可用性，以支持用户快速获取可靠的碳足迹分析结果。 |  |
| 技术要求 | 模型库应支持多种产品类别的碳足迹建模模板，确保模板能够涵盖从原材料采购、生产、运输、使用到废弃处理等全生命周期阶段的碳排放计算。模板应具备灵活的参数配置能力，允许用户根据实际情况调整生命周期输入数据，并确保计算结果的高精度与一致性。此外，系统应提供便捷的用户界面，使得用户能够快速选择和应用合适的模板，减少建模时间。模型库需支持大规模数据处理，能够在高负载情况下稳定运行，同时提供详细的计算报告和数据可视化功能，便于结果分析与决策支持。 |  |
| 测试步骤 | 首先，选择不同类别的产品并加载相应的碳足迹建模模板。接着，输入产品的生命周期数据，包括原材料采购、生产、运输、使用及废弃处理等各阶段的详细信息。然后，运行模板进行碳足迹计算，并检查输出的结果是否与预期一致，确保计算的准确性和数据的完整性。测试过程中，还需验证模板在不同场景下的适应性，如不同产品类型和生命周期参数的变化。同时，评估系统在处理大规模数据时的性能，检查报告生成的清晰度与可视化效果，确保用户能够方便地理解和分析结果。最后，检查模板的错误提示和日志记录功能，确保系统能够准确反馈建模过程中出现的任何问题。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 模板能够准确计算碳足迹，并生成清晰、完整的报告，满足基本的建模需求。 |
|  | 优秀级 | 模板在处理多样化数据时表现稳定，计算结果与行业标准接近，能够有效支持决策分析。 |
|  | 卓越级 | 模板提供高效且精准的碳足迹计算，支持多种复杂场景，结果精确到细节，并具备强大的可视化和自定义功能。 |

    - 绿电绿证抵扣逻辑验证

| 测试编号 | 22 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 绿电绿证抵扣逻辑验证 |  |
| 测试目的 | 验证系统正确识别绿电消费证书、绿证，并按ISO 14067要求抵扣外购电力碳排放 |  |
| 技术要求 | 1. 抵扣因子：0 tCO₂e/MWh；2. 追溯期：≤24个月；3. 误差0 tCO₂e |  |
| 测试步骤 | 1. 导入某产品2024年1-6月外购电力1,000 MWh，其中绿电证书300 MWh；2. 系统计算：剩余700 MWh×华东电网因子0.5703=399.21 tCO₂e；3. 校验：抵扣300 MWh，不得重复计算 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持绿证批量上传与抵扣 |
|  | 优秀级 | 自动匹配绿证编号与电力结算单，防止重复使用 |
|  | 卓越级 | 对接国家绿证交易平台，实时核验，抵扣记录区块链存证 |

    - 碳标识认证接口对接测试

| 测试编号 | 23 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 碳标识认证接口对接测试 |  |
| 测试目的 | 验证系统可一键生成符合“碳标签”认证机构要求的申报包并回写认证结果 |  |
| 技术要求 | 1. 对接机构：中国电子节能技术协会低碳经济专业委员会、碳标签中心；2. 格式：XML+PDF；3. 回写字段：认证编号、等级、有效期 |  |
| 测试步骤 | 1. 选择产品“Model-X锂电池”，系统生成碳足迹报告（ISO 14067）；2. 点击“申请碳标签”，自动打包XML+PDF，调用接口上传；3. 模拟机构返回：认证编号CL2024-1028，等级★★★，有效期3年；4. 系统应在产品档案页展示“碳标签★★★（至2027-10-27）” |  |
| 预期结果 | 标准级 | 完成上传与编号回写 |
|  | 优秀级 | 支持认证状态实时查询（待审/通过/驳回） |
|  | 卓越级 | 认证结果同步至国家产品碳足迹公共平台，扩大品牌曝光 |

    - 数据分析

| 测试编号 | 24 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 验证数据分析功能是否能够有效对比不同碳足迹建模结果，确保系统能够准确识别并展示各项碳排放源的差异，同时支持多维度的数据分析和仿真模拟。测试应确保用户能够通过不同的对比视图（如柱状图、折线图等）清晰地查看不同产品或生产环节之间的碳排放差异，并能够进行灵活的参数调整与场景模拟。此外，评估仿真分析的精确度与可靠性，确保模拟结果能够反映不同策略对碳足迹的影响，为用户提供有效的决策支持工具。 |  |
| 测试目的 | 验证数据分析功能是否能够准确对比和分析不同碳足迹建模结果，确保系统能够提供多维度、清晰的数据展示，以便用户识别和理解各个环节或产品的碳排放差异。同时，测试旨在确保仿真分析功能能够模拟不同情景下的碳排放变化，支持用户进行策略优化，并通过准确可靠的数据支持做出环保决策。 |  |
| 技术要求 | 数据分析功能需支持高效处理大规模碳足迹建模数据，能够实时加载和展示多种数据格式。系统应具备强大的数据对比与可视化能力，支持柱状图、折线图、饼图等多种图表形式，确保用户能够直观地分析碳足迹在不同维度上的变化。此外，仿真分析模块需具备灵活的参数配置功能，支持不同情景和假设下的碳排放预测，确保计算结果的准确性和稳定性。所有分析过程应具备良好的性能优化，确保在高并发和大数据量的情况下依然能够快速响应。 |  |
| 测试步骤 | 首先，导入多个碳足迹建模结果数据集，确保数据格式符合系统要求。然后，使用数据分析功能进行不同模型结果的对比，检查系统是否能准确显示各项碳排放源的差异，并验证数据展示是否清晰、无误。接着，进行仿真分析，设置不同的场景和假设条件，检查仿真结果的正确性及其与预期的匹配度。最后，评估系统在高数据量或高并发情况下的响应时间与性能，确保所有分析操作均在合理时间内完成。每个步骤应记录详细的输出结果，并与标准或预期结果进行比对，确保系统的稳定性和准确性。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 数据分析功能能够准确展示碳足迹建模结果的对比，并提供基本的仿真分析，确保数据分析无误且稳定运行。 |
|  | 优秀级 | 数据分析能够高效、准确地处理大数据量，支持多维度对比，并能灵活配置仿真参数，提供合理的预测结果。 |
|  | 卓越级 | 数据分析功能具备极高的精准度与性能优化，能够实时展示复杂数据的多维度对比与深入分析，同时仿真分析结果能够支持复杂情景的高效预测，帮助用户做出最优的决策。 |

    - 组织/活动碳盘查

| 测试编号 | 25 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 组织/活动碳盘查 |  |
| 测试目的 | 验证组织/活动盘查功能在建模和计算过程中是否能够准确地评估和计算相关碳排放，确保盘查数据的完整性、正确性及一致性，并确保系统能够根据不同的组织类型和活动进行合理的碳推算。同时，需要评估该功能在处理不同规模、不同环境下的适应能力和性能，确保在实际应用中能够为用户提供可靠的碳盘查计算结果。 |  |
| 技术要求 | 组织/活动盘查功能支持多种类型的组织和活动的碳足迹建模与计算，确保在输入数据后能自动计算并生成准确的碳排放结果。系统应具备高效的计算能力，能够在短时间内返回结果，并支持数据的可视化展示与报告生成功能，同时保证数据的安全性与隐私保护。此外，系统需要具备良好的跨平台兼容性，支持多语言功能，以满足不同用户的需求。 |  |
| 测试步骤 | 测试步骤应包括以下几个关键环节：输入不同类型组织和活动的数据，确保系统能够准确识别并建模；执行碳计算，验证计算结果的准确性和合理性，特别是对于不同排放源的贡献；然后，检查计算结果的可视化展示是否清晰，报告是否生成且格式正确；最后，测试系统的响应时间和处理大规模数据的能力，确保其在规定时间内返回结果。同时，验证数据加密存储与隐私保护是否符合要求，确保系统的安全性。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 系统能够准确完成组织/活动的碳足迹建模与计算，并生成基本的计算结果和报告。 |
|  | 优秀级 | 系统能够在规定时间内完成计算，结果准确，且可视化展示清晰，报告格式正确。 |
|  | 卓越级 | 系统在高效处理大规模数据时依然保持高准确性，结果提供深度分析和多维度的碳排放趋势，同时保障数据安全与隐私保护。 |

  - 供应链碳管理测试

    - 供应商数据采集

| 测试编号 | 26 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 供应商碳数据采集 - 任务发布 - 跟踪 - 审核闭环管理 |  |
| 技术要求 | 1. 支持供应商数据采集：含原材料用量、能源消费、碳排放因子（iCarbon “群组管理 - 物料库” 与园区平台 “供应商数据采集” 共同功能）；2. 任务闭环：发布碳盘查任务→供应商填报→企业审核→结果归档（两者均支持 “任务全流程管理”）；3. 供应商碳披露：支持供应商查看自身碳数据，下载披露报告。 |  |
| 测试步骤 | 1. 创建供应商群组（3 家一级供应商），发布碳盘查任务（需提交 “原材料碳排放、生产能耗”）；2. 模拟供应商填报：录入数据并上传凭证（如能源发票）；3. 企业审核：驳回异常数据（如因子错误），验证供应商收到驳回通知；4. 完成审核后，支持供应商下载 “碳披露报告”。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 支持供应商数据手动填报 / Excel 导入，数据格式校验有效；2. 任务状态跟踪清晰（未开始 / 进行中 / 已审核）；3. 供应商可下载基础披露报告（含自身碳数据）。 |
|  | 优秀级 | 1. 支持供应商数据 API 对接（如从供应商 ERP 导入），实时同步；2. 任务超期自动催办（短信 + 系统消息），审核支持数据校验规则（如因子超出范围标红）；3. 披露报告支持自定义（如下游客户要求格式）。 |
|  | 卓越级 | 1. 供应商数据支持区块链存证（关键数据不可篡改），与政府供应链平台联动；2. 审核支持 AI 辅助（对比历史数据，偏差超 10% 自动提醒）；3. 生成供应商碳评级（如 A 级：碳强度≤0.1tCO₂e / 万元），评级结果同步至采购模块。 |

    - 供应商碳盘查任务管理

| 测试编号 | 27 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业对上游供应商碳盘查任务的发布、跟踪、审核及催办 |  |
| 测试目的 | 验证系统支撑企业管理供应链碳盘查流程，确保供应商数据合规性的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 任务发布：支持向单个 / 批量供应商发布碳盘查任务（含盘查周期、数据要求）；2. 进度跟踪：实时查看供应商任务完成状态（未开始 / 进行中 / 已提交 / 已审核）；3. 审核催办：支持审核供应商提交数据（如驳回异常数据），超期未完成时自动催办。 |  |
| 测试步骤 | 1. 某汽车企业向 5 家零部件供应商（A-E）发布季度碳盘查任务：要求提交 “原材料碳排放、生产过程碳排放”，截止日期当月月底；2. 跟踪进度：查看供应商 B（进行中）、C（已提交）、D（超期 3 天）状态，检查是否标记超期供应商；3. 审核供应商 C 数据：发现 “原材料碳排放因子错误”，驳回并注明原因，检查供应商是否收到驳回通知；4. 触发催办：对供应商 D 自动发送催办短信，验证催办记录是否保存。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 支持单个供应商任务发布与基础进度跟踪（完成状态）；2. 支持手动审核数据，驳回时填写原因；3. 超期供应商支持手动标记与提醒。 |
|  | 优秀级 | 1. 支持批量供应商任务发布（≥20 家），任务模板可自定义（如不同行业供应商数据要求不同）；2. 进度跟踪支持可视化图表（如 “已完成供应商占比 60%”），超期 1 天自动触发催办（系统消息）；3. 审核支持数据校验规则（如 “因子超出合理范围自动标红”）。 |
|  | 卓越级 | 1. 支持任务自动分配（基于供应商类型匹配模板），任务发布响应时间≤10 秒（20 家供应商）；2. 审核支持 AI 辅助校验（如对比供应商历史数据，偏差超 10% 自动提醒），审核效率提升≥50%；3. 催办支持分级（超期 3 天短信催办，超期 7 天邮件通知供应商负责人），任务完成率统计≥95%。 |

    - 下游客户碳足迹披露

| 测试编号 | 28 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业向下游用户披露产品碳足迹核算过程、结果及支撑材料 |  |
| 测试目的 | 验证系统支撑企业履行下游碳披露义务，满足客户低碳采购需求的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 披露内容：包含产品碳足迹结果（全生命周期各阶段排放量）、核算标准（如 ISO 14067）、数据来源（如因子库、活动数据）；2. 披露方式：支持生成碳足迹报告、在线共享链接（下游可查阅）；3. 支撑材料：附带关键数据凭证（如绿电证书、供应商碳盘查报告）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 某家电企业完成冰箱产品碳足迹核算：全生命周期排放量 80tCO₂e / 台（原材料 40%、生产 30%、运输 20%、废弃 10%）；2. 触发披露报告生成：检查是否包含 “核算标准 ISO 14067、原材料因子来源 Ecoinvent 3.10”；3. 生成在线共享链接，发送给下游经销商，验证是否可查看报告及绿电证书附件；4. 下游反馈 “需补充运输环节明细”，检查是否支持报告更新与重新共享。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 生成基础碳足迹披露报告（含结果与标准）；2. 支持报告 PDF 导出，下游可通过邮件接收；3. 附带关键凭证（如绿电证书）。 |
|  | 优秀级 | 1. 报告支持自定义（如下游要求增加 “使用阶段碳排放”），符合客户特定格式；2. 生成在线共享链接（有效期可设），支持查看次数统计（如 “下游已查看 5 次”）；3. 支持报告版本管理（如 “V1.0/V1.1”），更新记录可追溯。 |
|  | 卓越级 | 1. 支持实时披露（下游通过 API 对接系统，实时获取最新碳足迹数据）；2. 报告包含碳足迹优化路径（如 “下一代产品碳足迹将降至 75tCO₂e / 台”）；3. 对接下游碳管理平台，自动同步披露数据，无需手动上传。 |

    - 供应链碳分析

| 测试编号 | 29 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业供应链各环节（上游原材料、中游生产、下游运输）碳排放分析与风险识别 |  |
| 测试目的 | 验证系统识别供应链高碳环节与风险供应商，支撑供应链低碳优化的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 分析维度：覆盖上游（原材料供应商碳排放）、中游（自有生产碳排放）、下游（产品运输碳排放）；2. 风险识别：标记碳强度超行业均值 20% 的高碳供应商、运输方式（如航空运输碳强度高）；3. 优化建议：生成供应链低碳优化建议（如 “更换低碳供应商、采用铁路运输”）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 某电子企业供应链数据：上游（供应商 A：芯片碳强度 5tCO₂e / 千片，行业均值 4tCO₂e / 千片；供应商 B：外壳碳强度 1tCO₂e / 千个，行业均值 1.2tCO₂e / 千个）、中游（生产碳强度 2tCO₂e / 台）、下游（航空运输碳强度 0.5tCO₂e / 台，铁路 0.1tCO₂e / 台）；2. 触发供应链碳分析：是否识别 “供应商 A（超行业 25%）、航空运输（碳强度高）” 为高碳环节；3. 检查优化建议：是否推荐 “更换供应商 A 为供应商 C（碳强度 3.8tCO₂e / 千片）、运输改为铁路”；4. 模拟执行建议，测算供应链总碳减排（预期下降 15%）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 完成供应链各环节碳排放基础分析，识别高碳供应商（超行业均值 20%）；2. 生成 2-3 条优化建议；3. 分析结果支持 Excel 导出。 |
|  | 优秀级 | 1. 分析结果包含可视化图表（如供应链碳强度饼图、供应商排名柱状图）；2. 风险供应商支持分级（如 “高风险：超行业 30%、中风险：超行业 20%-30%”）；3. 建议附带实施难度与减排潜力（如 “更换供应商难度低，减排潜力 10%”）。 |
|  | 卓越级 | 1. 基于 AI 分析供应链碳关联关系（如 “供应商 A 原材料涨价导致碳强度上升”），识别隐性高碳风险；2. 支持供应链碳压力测试（如 “原油涨价 10% 对运输碳强度的影响”）；3. 优化建议对接采购模块（如点击 “更换供应商”，自动生成采购需求单）。 |

  - 数据采集与管理测试

    - 数据采集方式覆盖

| 测试编号 | 30 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源消费、碳排放数据的采集方式（系统对接、仪表采集、手工填报、烟感实测）覆盖能力 |  |
| 测试目的 | 验证系统全场景采集数据，确保数据完整性与准确性的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 采集方式：覆盖系统对接（ERP、SCADA）、智能仪表采集（电表、燃气表、红外传感器）、手工填报（非自动采集数据）、烟感实测（碳集中排放场景，如锅炉）；2. 协议兼容：支持 Modbus、104、HTTP、MQTT 等工业协议；3. 数据自采率：自动采集数据占比≥85%（标准级）、≥90%（优秀级）、≥95%（卓越级）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 模拟某园区数据采集场景： - 系统对接：从 SCADA 系统获取光伏逆变器数据（功率、发电量）； - 仪表采集：通过智能电表采集车间用电（Modbus 协议）； - 手工填报：录入员工通勤碳排放（Excel 上传）； - 烟感实测：通过烟感传感器采集锅炉 CO₂浓度，计算排放量；2. 统计数据自采率（自动采集数据量 / 总数据量）；3. 验证各方式采集数据是否实时入库（延迟≤5 分钟）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 覆盖 3 种及以上采集方式（系统对接、仪表采集、手工填报），支持 2 种及以上工业协议；2. 数据自采率≥85%，自动采集数据延迟≤5 分钟；3. 手工填报数据支持基础校验（如格式错误提醒）。 |
|  | 优秀级 | 1. 覆盖全部 4 种采集方式，支持 4 种及以上工业协议（Modbus、104、HTTP、MQTT）；2. 数据自采率≥90%，自动采集数据延迟≤1 分钟；3. 手工填报支持批量上传（Excel 模板），数据校验规则可自定义（如 “数值范围限制”）。 |
|  | 卓越级 | 1. 支持采集方式智能切换（如仪表故障时自动切换为手工填报，故障恢复后自动补采）；2. 数据自采率≥95%，自动采集数据延迟≤15 秒，支持边缘计算预处理（如异常数据过滤）；3. 烟感实测数据支持实时校准（与实验室检测数据对比，误差≤2%）。 |

    - 数据质量校验

| 测试编号 | 31 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源消费、碳排放数据的格式、逻辑、异常值校验能力 |  |
| 测试目的 | 验证系统过滤错误数据，确保数据质量符合碳核算、能耗统计要求的能力 |  |
| 技术要求 | 1. 格式校验：检查数据格式（如日期 “YYYY-MM-DD”、数值 “正数”）；2. 逻辑校验：验证数据逻辑合理性（如 “发电量＞用电量”“碳排放因子在合理范围”）；3. 异常值校验：识别超出历史均值 3 倍的异常数据，触发人工审核。 |  |
| 测试步骤 | 1. 导入某企业测试数据： - 格式错误：日期 “2024/09/25”（非 “YYYY-MM-DD”）、用电量 “-100kWh”（负数）； - 逻辑错误：光伏发电量 500kWh，用电量 600kWh（无外购电时，发电量＜用电量）； - 异常值：某设备日能耗 1000kWh（历史均值 300kWh，超 3 倍）；2. 触发数据校验，检查是否识别全部错误 / 异常数据，标注原因；3. 修正数据后，验证是否通过校验并入库。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 完成格式校验（日期、数值格式），错误数据标记提醒；2. 支持基础逻辑校验（如 “发电量≥0”）；3. 异常值识别后，支持手动审核（通过 / 驳回）。 |
|  | 优秀级 | 1. 格式校验规则可自定义（如 “允许日期格式‘YYYY/MM/DD’”）；2. 逻辑校验覆盖多场景（如 “单位产品能耗与产量正相关”“碳排放量 = 活动数据 × 因子”）；3. 异常值支持自动标注原因（如 “超历史均值 3 倍，疑似仪表故障”），审核记录可追溯。 |
|  | 卓越级 | 1. 基于 AI 进行智能校验（如学习历史数据规律，动态调整异常阈值），校验准确率≥98%；2. 逻辑校验支持跨数据关联（如 “电力数据与电费发票金额匹配”）；3. 异常数据自动触发补采流程（如仪表故障时，自动通知运维人员，补采后自动替换异常值）。 |

    - 因子库管理

| 测试编号 | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区碳排放因子库的维护（标准因子更新、自定义因子添加）与调用能力 |  |  |
| 测试目的 | 验证系统保障碳排放因子准确性、时效性，支撑碳核算合规性的能力 |  |  |
| 技术要求 | 1. 标准因子：包含国家 / 行业发布的排放因子（如《省级温室气体清单编制指南》），支持自动更新；2. 自定义因子：支持企业添加行业特殊因子（如某特定原材料因子）；3. 因子调用：碳核算时自动匹配适用因子（如 “外购电力→对应区域电网因子”）。 |  |  |
| 测试步骤 | 1. 检查系统因子库：是否包含国家 2024 版电网排放因子（如华东区域 0.58tCO₂e/MWh）、行业因子（如钢铁行业燃料燃烧因子）；2. 模拟标准因子更新：国家发布 2025 版电网因子（华东区域 0.56tCO₂e/MWh），检查系统是否自动同步更新；3. 添加自定义因子：某企业添加 “特殊塑料原材料因子 2.8tCO₂e/t”，验证是否保存并标注 “自定义”；4. 触发碳核算：录入外购电力 100MWh（华东区域）、特殊塑料 50t，检查是否自动匹配因子（0.58tCO₂e/MWh、2.8tCO₂e/t）。 |  |  |
| 预期结果 |  | 标准级 | 1. 包含国家 / 行业基础标准因子，支持手动更新；2. 支持添加自定义因子，标注来源与适用范围；3. 碳核算时支持手动选择因子。 |  |
|  |  | 优秀级 | 1. 标准因子支持自动更新（国家发布后 7 天内同步），更新记录可追溯；2. 自定义因子支持审核流程（如 “技术负责人审批后生效”）；3. 碳核算时自动匹配因子，匹配准确率≥95%，支持手动调整。 |  |
|  |  | 卓越级 | 1. 标准因子对接国家权威数据库（如国家气候战略中心），实时同步更新，更新延迟≤24 小时；2. 自定义因子支持 AI 推荐（如 “添加某塑料因子时，推荐参考 Ecoinvent 同类因子”）；3. 因子调用支持版本回溯（如 “查看 2024 年核算时使用的旧因子”），因子变更对历史数据无影响。 |  |

    - 数据导出与追溯

| 测试编号 | 33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能源、碳排放数据的多格式导出及全流程操作追溯能力 |  |  |
| 测试目的 | 验证系统满足数据备份、政府上报、第三方核查的数据追溯与导出需求 |  |  |
| 技术要求 | 1. 数据导出：支持 Excel、PDF、CSV 格式，导出内容包含原始数据、计算过程、因子来源；2. 操作追溯：记录数据采集、修改、删除、导出的操作日志（操作人、时间、内容）；3. 追溯粒度：覆盖 “数据点 - 操作 - 责任人” 全链路，日志保存≥3 年。 |  |  |
| 测试步骤 | 1. 导出某园区月度数据：选择 “Excel 格式”，检查是否包含 “原始电表数据、综合能耗计算过程、电网因子来源”；2. 模拟数据修改：修改某设备日能耗数据（从 500kWh 改为 480kWh），检查操作日志是否记录 “操作人：张三、时间：2024-09-25、修改前：500kWh、修改后：480kWh”；3. 导出操作日志（近 1 年），验证是否支持按 “操作类型（修改 / 导出）、时间” 筛选；4. 检查日志保存期限：是否满足≥3 年要求。 |  |  |
| 预期结果 |  | 标准级 | 1. 支持 Excel、PDF 格式导出，导出数据包含原始数据与结果数据；2. 记录关键操作日志（修改、删除、导出），包含操作人、时间；3. 日志保存≥1 年，支持基础查询。 |  |
|  |  | 优秀级 | 1. 支持 Excel、PDF、CSV 格式导出，导出模板可自定义（如政府上报格式）；2. 操作日志包含详细内容（如修改前后数据、导出范围），支持按多维度筛选（操作人、时间、类型）；3. 日志保存≥3 年，支持导出为 PDF 归档。 |  |
|  |  | 卓越级 | 1. 导出数据支持加密（如 PDF 密码保护），防止数据泄露；2. 操作日志支持区块链存证（关键操作不可篡改），对接政府监管平台可追溯；3. 支持数据溯源图谱（如点击某数据点，展示 “采集人 - 修改人 - 导出人” 全链路）。 |  |

  - 预测中心测试

    - 光功率预测

| 测试编号 | 34 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 光功率预测 |  |
| 测试目的 | 测试园区内光伏出力情况， |  |
| 技术要求 | 平台支持光伏出力预测，预测准确率达到90%+，预测时间分为超短期、短期、长期、中长期等 |  |
| 测试步骤 | 查询园区光伏出力情况 准确率公式校核，实际值与预测试差距 预测准确率历史数据查询 预测准确率>90% 支持导出数据 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 预测算法自动执行和自学习 预测准确率>90% |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、预测准确率>94% 2、支持中长期预测 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、预测准确率＞97%，支持分天气优化模型。​ 2、可分区预测并汇总光伏出力。​ |

    - 关口功率预测

| 测试编号 | 35 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 关口功率预测 |  |
| 测试目的 | 测试园区内关口功率预测，如存在多个关口表，可对独立的关口分别进行医学 |  |
| 技术要求 | 平台支持关口功率预测，预测准确率达到92%+，预测时间分为超短期、短期、长期、中长期等 |  |
| 测试步骤 | 查询园区关口功率预测情况 准确率公式校核，实际值与预测试差距 预测准确率历史数据查询 预测准确率>92% 支持导出数据 多个关口表需支持独立预测及聚合 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 预测算法自动执行和自学习 预测准确率>92% |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、预测准确率>95% 2、支持中长期预测 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求外，还应达到如下要求： - 预测准确率＞98%，支持分时段优化模型。​ - 多关口独立预测与聚合结果联动分析。​ 3、偏差超 2% 自动修正，联动能源调度。 |

    - 负荷预测

| 测试编号 | 36 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 负荷预测 |  |
| 测试目的 | 测试园区内负荷预测，支持整体、按表计、按区域、部门、产线、班组、自定义属性查询，同时支持光伏、储能、市电叠加 |  |
| 技术要求 | 平台支持负荷功率预测，预测准确率达到90%+，预测时间分为超短期、短期、长期、中长期等 |  |
| 测试步骤 | 查询园区负荷功率预测情况（支持整体、按表计、按区域、部门、产线、班组、自定义属性查询，同时支持光伏、储能、市电叠加） 准确率公式校核，实际值与预测试差距 预测准确率历史数据查询 预测准确率>90% 支持导出数据 支持光伏、储能、市电功率叠加管理 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 预测算法自动执行和自学习 预测准确率>90% |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、预测准确率>92% 2、支持中长期预测 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、预测准确率＞95%，支持按多维度（表计、区域等）精准预测。 2、叠加数据可联动生成能源调度建议，偏差超 3% 自动预警。 3、支持预测数据与实际负荷实时对比分析，一键生成优化报告。 |

  - 智能调度测试

    - 指标选择与展示

| 测试编号 | 37 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 指标选择与展示 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的概览页指标选择与展示功能 |  |
| 技术要求 | 1、平台支持指标的任意选择、组合和配置 2、支持选择不同时间维度的指标 |  |
| 测试步骤 | 1、点击指标卡片配置，出现待选初表卡片库，支持4-6个指标选中，并默认5个指标已选中 2、统计类指标，支持选择小时/日/月/年/累计的不同时间维度，并生成不同的指标卡片 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持指标在可选范围内的任意选择、组合和配置 支持不同时间维度的选择 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持已选卡片的预览功能 支持已选卡片的拖动排序 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 支持指标卡片样式自定义（如颜色、尺寸、数据展示形式）。 可保存多个指标配置方案并快速切换。 指标数据实时刷新，异常时卡片自动标红提醒。 |

    - 源网荷储组态图

| 测试编号 | 38 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 源网荷储组态图 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的源网荷储组态图功能 |  |
| 技术要求 | 1、支持源网荷储系统按四个组成部分展示系统级实时运行数据 2、支持 |  |
| 测试步骤 | 1、查看是否有源、网、荷、储4个系统级的实时运行数据 2、查看是否有能源流向指示 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持源、网、荷、储四个部分的实时运行数据展示 具备根据数值自动调整能量流向的功能 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 组态图支持分钟级数据，秒级刷新频次 支持根据数据的模型动效 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 支持组态图分区钻取，点击源 / 网 / 荷 / 储模块可查看细分设备数据。 自动标记异常数据节点并联动显示历史趋势对比。 支持自定义组态图布局及数据展示样式保存。 |

    - 策略运行控制

| 测试编号 | 39 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 策略运行控制 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的概览页策略运行控制功能 |  |
| 技术要求 | 1、策略运行内容可配 2、策略运行状态指示 3、策略运行启停可控 |  |
| 测试步骤 | 1、可通过选择策略运行内容，调整调度模式 2、查看策略运行状态是否实时展示 3、操作启停按钮控制策略运行的启停 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、具备运行策略配置功能 2、可通过页面清晰看到策略的运行状态 3、可通过页面操作控制策略启停 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、具备操作的二次确认功能，防止误操作 2、具备单独的一键紧急停机功能，是系统设备变为停止运行状态 3、具备实时策略运行条件自检功能，并有告警联动和自恢复功能 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、支持策略运行参数动态调整，调整后自动生成参数变更记录。 2、可查看策略运行历史轨迹（如启停时间、参数调整节点），并支持回溯分析。 3、策略运行异常时，自动推送最优应急策略建议供选择执行。 4、支持多策略优先级排序，按设定优先级自动协调运行冲突。 |

    - 运行模式切换

| 测试编号 | 40 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 运行模式切换 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的运行模式切换功能 |  |
| 技术要求 | 1、支持正式运行和调试模式的切换 2、与其余第三方系统协同管控的功能 |  |
| 测试步骤 | 1、操作运行模式按钮控制运行模式的切换 2、操作控制权按钮控制控制权的切换 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、通过选择不同运行模式，调整策略运行模式 2、通过选择控制权，调整平台和其余第三方系统对系统设备的控制权归属 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、调试模式具有明显指示标识 2、调试模式支持 3、操作的二次确认功能，防止误操作 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、调试模式下支持操作日志独立记录与回溯，且与正式运行数据严格区分。 2、支持模式切换与控制权调整的权限分级管理，不同角色仅能操作对应权限范围的功能。 3、运行模式及控制权状态变化时，自动推送通知至相关管理人员，并记录完整操作轨迹。 |

    - 调度看板日期选择

| 测试编号 | 41 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 调度看板日期选择功能 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的调度看板日期选择功能 |  |
| 技术要求 | 1、指标曲线和运行支持按时间维度切换 2、指标曲线和运行支持实时曲线和计划曲线的切换 |  |
| 测试步骤 | 1、操作时间选择控件，控制时间维度的切换 2、操作实时曲线和计划曲线选择控件，控制不同展示效果 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、通过选择不同时间维度，展示不同的时间维度曲线 2、通过实时和计划多选控件，操作实时曲线和计划曲线的显示与否 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、不同图表具备鼠标悬停处的联动展示效果 2、数据颗粒度≤5min |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、支持自定义时间区间选择（如任意起止日期、特定时段），并能快速切换常用区间（如近 7 天、上月同期）。 2、实时与计划曲线支持差值计算并高亮显示偏差区域，支持偏差阈值自定义。 3、支持时间选择与曲线类型的组合配置保存，可一键复用历史配置。 |

    - 调度看板事件记录

| 测试编号 | 42 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 调度看板事件记录 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的调度看板事件记录功能 |  |
| 技术要求 | 按照时间顺序在运行曲线上标注记录典型重要事件 |  |
| 测试步骤 | 打开并查看运行曲线上的事件记录功能 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 具备事件记录功能 鼠标悬浮事件标签，可查看事件具体内容 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 事件分类清晰 不同类型事件支持分别控制事件显示和隐藏 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 事件记录支持关联对应时间点的曲线数据，点击事件标签可自动定位并放大该时段曲线细节。 支持事件记录的手动添加、编辑及删除，且操作留痕可追溯（含操作人、时间、修改内容）。 支持事件记录数据导出（含关联曲线数据），导出格式兼容 Excel、PDF 等常用类型。 |

    - 调度指令记录功能

| 测试编号 | 43 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 调度指令记录功能 |  |
| 测试目的 | 测试人员定位平台的调度指令记录功能 |  |
| 技术要求 | 按照时间顺序记录策略对设备发出的调控指令 |  |
| 测试步骤 | 打开并查看调度指令的记录功能 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、记录所有策略对设备发出的调控指令 2、支持按照时间选择 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、指令有时间、策略、设备、指令值、执行结果等清晰的信息结构记录 2、支持按项目归属、策略归属、设备归属、执行结果、时间等不同筛选条件筛选指令 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、调度指令记录支持与对应设备的实时状态变化联动，点击指令可查看指令执行前后的设备状态曲线对比。 2、具备指令执行异常智能分析功能，自动标记执行失败或延迟的指令，并提示可能原因及解决方案建议。 3、支持按指令类型、重要程度等维度进行高级筛选，且筛选结果可保存为常用视图快速调用。 |

  - 虚拟电厂测试

    - 概览

| 测试编号 | 44 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 概览 |  |
| 测试目的 | 虚拟电厂整体削峰填谷能力，聚合资源情况，响应情况分析等 |  |
| 技术要求 | 平台支持虚拟电厂-需求响应，聚合资源，响应情况排名分析等 |  |
| 测试步骤 | 支持按照虚拟电厂，电力用户组合式查询 支持按照需求响应、电力交易、辅助服务三类虚拟电厂交易类型进行查询 支持光伏、储能、充电桩等可调资源实时数据查询 支持告警分解、算法等查询 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 响应达标率100% 削峰填谷计算准确率误差小于5% |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持需求响应、辅助服务、电力交易查询 支持地图无缝关联电力用户 支持地图下钻至电力用户内部 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 支持虚拟电厂整体及各聚合资源的削峰填谷效能动态评估，生成多维度分析报告（如经济效益、节能效益），并提供优化建议。 响应情况排名分析支持自定义排序维度（如响应速度、完成度、资源贡献度），且排名变化趋势可通过可视化图表展示。 可调资源实时数据支持与历史同期数据对比分析，自动识别资源运行异常并关联相关告警信息。 |

    - 组网管理

| 测试编号 | 45 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 组网管理 |  |
| 测试目的 | 虚拟电厂底层电力用户、可调设备、签约合同、补贴单价等管理 |  |
| 技术要求 | 支撑虚拟电厂各类业务数据管理 |  |
| 测试步骤 | 支持创建虚拟电厂，加入虚拟电厂 支持电力用户及下属设备管理 支持聚合商与电力用户，聚合商与电网之间签约合同，补贴单价，分成比例等管理 支持注册信息管理等 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1、支持数据校核，数据导出 2、支持需求响应、辅助服务、电力交易三类数据签约管理 3、支持电力用户视角、聚合商视角查询 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1、支持数字孪生形式查询 2、支持单价、签约合同自主管理 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、支持签约合同的智能审核与风险预警，能自动识别合同中的关键条款冲突或不合理内容（如补贴单价异常波动），并提示风险点。 2、数字孪生场景下支持设备运行数据与合同条款的联动分析。 3、支持按不同维度（如电力用户类型、设备类型、合同期限）对补贴单价、分成比例进行批量调整与一键生效，且调整记录全程可追溯。 4、提供注册信息的智能校验功能，能与第三方权威数据库（如企业信用信息系统）联动，自动核验电力用户注册信息的真实性与有效性。 |

    - 调度运行

| 测试编号 | 46 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 调度运行 |  |
| 测试目的 | 支持需求响应，新增调度任务，调度前设备监测，基线管理，调度申报潜力评估及自动申报，调度后管理 |  |
| 技术要求 | 虚拟电厂需求响应，辅助服务（二次调频）管理 |  |
| 测试步骤 | 支持需求响应下发、审核、调度自动运行管理 支持短信通知 调度算法自动分解 调度压降分析 调度后管理 响应达标率90%-110% |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 支持需求响应、辅助服务调度管理 支持电力用户视角、聚合商视角查询 响应达标率90%-110%之间，即误差10%以内 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持人工可调资源管理 支持未来电力交易管理 响应达标率100%，误差5%以内 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、调度任务自动匹配最优可调资源组合，基于历史响应数据和设备实时状态，智能分配各资源的压降 / 调频额度，提升调度效率。 2、基线管理支持动态自优化，结合天气、生产计划等外部因素实时修正基线值，确保调度潜力评估精度误差≤3%。 3、调度过程中实时监控资源响应偏差，当单资源响应偏离阈值时自动触发二次调度指令，整体响应达标率稳定在 100%±2%。 4、支持调度全流程数字孪生模拟，可预演不同调度方案的执行效果，辅助决策最优策略，且模拟数据与实际运行数据偏差≤4%。 |

    - 运行分析

| 测试编号 | 47 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 运行分析 |  |
| 测试目的 | 支持对历史响应数据的直观查询 |  |
| 技术要求 | 虚拟电厂需求响应，辅助服务（二次调频）管理 |  |
| 测试步骤 | 1、按照响应时间、电力用户、聚合商等多维度视角进行查询 2、历史响应数据可清晰展示，支持导出 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 支持需求响应、辅助服务调度管理 支持电力用户视角、聚合商视角查询 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持多个响应对比分析 支持未来电力交易查询 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、多维度查询支持自定义组合条件（如特定响应时间 + 某类电力用户 + 某聚合商），并生成关联分析图表。 2、历史响应数据支持智能诊断，自动识别响应异常点（如响应延迟、未达标）并分析原因。 3、对比分析可生成量化评估报告，包含响应效率、收益等指标的差值及占比。 |

    - 收益分析

| 测试编号 | 48 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 收益分析 |  |
| 测试目的 | 支持响应收益分析 |  |
| 技术要求 | 虚拟电厂需求响应，辅助服务（二次调频）、电力交易管理 |  |
| 测试步骤 | 1、按照签约合同维护的单价进行响应收益计算及分析 2、历史响应收益数据可清晰展示，支持导出 3、收益公式查询 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 支持需求响应、辅助服务调度收益管理 支持电力用户视角、聚合商视角查询 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持日常削峰填谷、需求响应对比及偏差分析 支持未来电力交易查询 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应达到如下要求： 1、支持收益数据按时间维度（小时、日、月、年）进行趋势分析，自动识别收益异常波动并标注原因（如单价调整、响应量变化）。 2、提供收益构成明细拆解（如不同业务类型、不同电力用户贡献占比），并生成可视化占比图表。 3、支持收益计算模型自定义配置，可根据实际业务需求修改收益计算公式中的参数权重等。 |

  - 双碳规划测试

    - 创建规划

| 测试编号 | 49 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 创建规划 |  |
| 测试目的 | 测试创建规划功能，验证其是否支持创建运营碳中和、供应链碳中和、供应链净零排放三种类型规划，并能完成规划基本信息录入、排放源选择、减排措施设置及额外减排措施添加等操作 |  |
| 技术要求 | 平台支持创建三种类型的规划：运营碳中和规划、供应链碳中和规划、供应链净零排放规划。 创建过程中需支持录入规划基本信息，包括但不限于规划名称、规划类型、规划周期、各年度产能相关因子影响比等基本信息。 支持选择排放源，排放源需覆盖对应规划类型的核心范畴。 针对选定的排放源，可设置具体减排措施及各年度减排比例。 支持添加额外减排措施，允许用户补充额外减排措施。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入双碳规划“创建规划” 功能页，检查是否支持运营碳中和、供应链碳中和、供应链净零排放三种规划类型的选择。 2）选择任意一种规划类型，检查是否支持 “规划基本信息” 录入，包括规划名称、规划类型、规划周期、各年度产能相关因子影响比等基本信息。 3）在基本信息录入完成后，点击“下一步”是否支持排放源选择，且默认勾选的排放源选项与所选规划类，点击“下一步”是否可进入减排措施设置环节，可针对不同排放源设置具体减排措施及各年度减排比例。 4）完成排放源的减排措施设置后，点击“下一步”否支持额外减排措设置。 5）重复步骤，分别测试三种规划类型的创建流程，验证功能一致性。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）可成功选择运营碳中和、供应链碳中和、供应链净零排放三种规划类型。 2）规划基本信息录入模块完整，所有必填字段（如规划名称、规划周期）均可正常填写和保存。 3）排放源选择功能可用且支持多选操作。 4）针对选定排放源可设置减排措施，所有必填信息（措施名称、预期减排比例等）均可录入，且能与排放源关联保存。 5）支持添加额外减排措施，录入的信息可正常提交并显示在规划详情中。 6）三种规划类型的创建流程均能完整执行，最终可生成包含基本信息、排放源、减排措施及额外措施的规划内容。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应满足以下要求： 1）规划基本信息录入支持批量设置年产能增长率。 2）支持根据选择规划类型智能匹配对应的排放源。 3）支持根据排放源智能匹配对应的减排措施。 4）支持智能分配各排放源不同年度的减排比例。 5）额外减排措施设置时可直观查看各年度的规划碳排详情。 6）三种规划类型的创建进度可保存为草稿，支持中途退出后重新编辑，且数据不丢失。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）规划基本信息录入时，支持产能相关因子影响比与历史数据联动，自动生成合理建议值，且可手动微调。 2）排放源选择支持按排放占比排序，高亮显示高排放源，并提供各排放源的历史排放数据及趋势图表供参考。 3）减排措施设置支持关联行业最佳实践案例库，点击措施可查看类似案例的实施效果及数据，辅助用户决策。 4）额外减排措施添加时，系统能自动评估措施的潜在减排量，并结合规划周期预测对整体目标的贡献度。 5）规划保存后生成可视化规划蓝图，直观呈现各年度排放源、减排措施与目标的关联关系，且支持导出高清图片。 |

    - 规划结果

| 测试编号 | 50 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 规划结果 |  |
| 测试目的 | 测试系统依据规划设置自动核算规划目标达成情况的功能，以及用户在未达标时便捷调整规划以确保目标实现的能力。 |  |
| 技术要求 | 系统可根据规划中的排放源、减排措施等设置，自动核算实际数据与规划目标的差异，判断是否达成目标。​ 若未达标，系统需清晰展示未达标的具体环节（如某排放源减排量不足），并提供便捷的规划调整入口。​ 支持用户对规划中的排放源、减排措施等进行修改，修改后系统能重新核算目标达成情况。 |  |
| 测试步骤 | 1）选取已创建的规划（涵盖三种类型），查看系统是否自动核算并显示目标达成情况。​ 2）人为设置数据使规划未达标，检查系统是否清晰提示未达标。​ 3）从提示入口进入规划调整页面，修改减排措施（如提高预期减排量），保存后查看系统是否重新核算并更新结果。​ 4）重复测试不同类型规划的核算与调整流程。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）系统能准确自动核算规划目标达成情况，明确显示达标或未达标。2）未达标时，清晰指出未达标的具体原因。​ 3）提供便捷的调整入口，用户可修改规划内容，修改后系统能重新核算。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求外，还需：​ 1）系统核算时提供详细数据对比图表。​ 2）未达标时，智能推荐调整建议，针对某排放源推荐更有效的减排措施）。​ 3）支持批量调整多项减排措施，且重新核算速度快（响应时间≤3 秒）。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还需： 1）核算结果支持按规划类型生成差异化分析报告，包含各排放源减排贡献度、目标偏差根因追溯（如措施执行不到位、数据采集误差）。 2）智能推荐调整建议时，关联历史成功案例的减排数据，标注建议措施的实施成本与预期效益比。 3）支持调整方案模拟测算，用户可预览不同调整组合（如多项措施同时变更）对目标达成的影响，再确定最终修改。 4）提供规划调整历史版本管理，可查看各版本修改内容、核算结果及调整前后的目标差值，支持版本回溯。 |

    - 规划分析

| 测试编号 | 51 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 规划分析 |  |
| 测试目的 | 测试系统展示规划碳排相关数据、净排趋势、减碳措施占比及明细的功能，验证其为优化减碳策略提供依据的有效性。 |  |
| 技术要求 | 能按年度展示规划碳排数据，依据规划类型分别呈现净排放、碳减排、碳抵消、碳清除数据。​ 支持切换查看净排趋势数据，同时可查看规划分析明细列表数据。​ 汇总不同减碳措施的减碳比例，便于了解各措施在整体减碳中的占比，且支持查看相关明细数据。​ |  |
| 测试步骤 | 1）选取已生成的三种类型规划，进入规划分析页面，检查是否按年度展示对应碳排数据，且数据类别与规划类型匹配。​ 2）操作切换按钮，查看是否能正常显示净排趋势数据，同时检查是否有规划分析明细列表及数据完整性。​ 3）查看减碳措施减碳比例汇总区域，确认是否清晰展示各措施占比，尝试查看相关明细数据，检验能否正常显示。​ 4）对不同类型规划重复上述测试步骤。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）按年度准确展示各规划的碳排数据，净排放、碳减排等数据类别与规划类型对应且清晰呈现。​ 2）可顺利切换查看净排趋势数据，规划分析明细列表数据完整、准确。​ 3）汇总不同减碳措施的减碳比例，且支持查看相关明细数据。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求外，还需：​ 1）净排趋势数据支持图表切换（如折线图、柱状图）。​ 2）减碳措施占比支持按占比高低排序，且明细数据可导出。 3）支持导出规划分析报告。​ |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）净排趋势数据支持多维度对比分析（如不同规划类型同期对比、同类型规划不同年度对比），并可添加参考线（如行业基准值）。 2）减碳措施占比支持联动查看措施实施成本与减碳效益比，辅助评估措施性价比。 3）规划分析报告支持自定义内容模块（如重点突出趋势分析、措施效果），且可设置自动生成周期（如季度、年度）。 |

    - 规划配置

| 测试编号 | 52 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 规划配置 |  |
| 测试目的 | 测试系统对碳中和措施（碳减排、碳抵消等）及产能相关因子影响比系数的管理功能，验证自动匹配及自定义配置的有效性，确保规划配置的效率与灵活性。 |  |
| 技术要求 | 支持管理碳减排、碳抵消、额外碳抵消、碳清除四类碳中和措施，并维护各措施对应的关键字，实现规划配置时的自动匹配。​ 可管理不同排放源的产能相关因子影响比系数，规划配置时默认匹配该系数，同时支持用户自定义修改。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入规划配置功能页，检查是否能对碳中和措施进行增删改操作，且可维护各措施的关键字。​ 2）在创建规划的配置环节，触发措施匹配功能，查看是否能基于关键字自动匹配相关碳中和措施。​ 3）查看产能相关因子影响比系数管理模块，检查是否可设置不同排放源的系数，且在规划配置时默认加载。​ 4）在规划配置中尝试修改，检查自定义配置是否生效并保存。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）碳中和措施可正常管理，关键字维护功能可用，规划配置时能基于关键字自动匹配相关措施。​ 2）各排放源的产能相关因子影响比系数可管理，规划配置时默认匹配正确，且支持用户自定义修改并保存。 |
|  | 优秀级 | 1）碳中和措施关键字支持模糊匹配，且可显示匹配度排序，同时提供措施使用频率统计。​ 2）平台应预设相关配置，方便用户直接选择。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）碳中和措施管理支持批量导入导出，且导入时自动校验措施信息完整性，对缺失关键字的措施进行标记提醒。 2）自动匹配碳中和措施时，除基于关键字外，还能结合历史规划中措施的应用场景和效果，智能推荐更适配的措施。 3）产能相关因子影响比系数管理支持按行业、规模等维度进行分类管理，且系统会定期更新行业平均系数作为参考值。 4）用户自定义修改产能相关因子影响比系数后，系统会自动记录修改轨迹，包括修改人、修改时间、修改前后的值，并支持历史版本查询。 |

  - 设备管理测试

    - 设备库管理

| 测试编号 | 53 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 设备库管理 |  |
| 测试目的 | 支持对各类联调成功的设备进行设备类型、厂家、型号、测点、规则、告警进行管理 |  |
| 技术要求 | 支持按照设备类型进行测点规范管理，统一底层数据模型，支持测点分类管理，支持导出等 |  |
| 测试步骤 | 1、按照设备类型进行物模型管理 2、自动新增设备库时候，按照设备类型进行测点分类查询及编辑管理 3、设备测点告警规则可编辑 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 支持设备测点管理、告警规则管理等 支持设备类型、厂家型号等查询 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 支持无代码编写，进行设备库创建 支持虚拟设备库创建 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）支持设备类型与测点规范的智能关联，当新增设备类型时，自动推荐适配的测点模板，且可基于历史数据生成测点配置建议。 2）无代码创建设备库时，提供可视化拖拽界面，支持测点参数、告警阈值等配置的一键复制与批量应用，同时实时生成配置预览效果。 3）虚拟设备库支持与真实设备数据联动，可模拟不同工况下的设备运行状态及测点数据变化，用于测试告警规则的有效性。 4）设备库管理支持版本控制，可查看各版本的修改记录（如测点增减、规则调整），并能一键回退至指定版本，保障配置的可追溯性。 5）提供设备库健康度评估功能，自动检测测点配置冲突、告警规则冗余等问题，并给出优化建议，提升设备库管理的规范性。 |

    - 设备台账管理

| 测试编号 | 54 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 设备台账管理 |  |
| 测试目的 | 支持按照区域、通讯拓扑、设备类型进行设备台账管理 |  |
| 技术要求 | 支持从设备库进行设备台账创建，支持虚拟设备组设备创建，支持公式设置 支持设备进行计量、通讯、上下级关系等设定 |  |
| 测试步骤 | 1、按照台账按照设备库进行创建 2、支持设备协议及采集频率管理，支持虚拟设备创建 3、支持设备通讯关系创建及绑定 4、支持设备台账导出 5、设备测点按照设备物模型进行管理 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持数据校核，数据导出 支持设备测点管理等 支持设备类型、厂家型号等查询 对设备台账进行标准单位转化 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还应达到如下要求： 1）支持无代码编写，进行设备台账创建 2）支持无代码编写，虚拟设备公式设置及映射管理 3）支持API方式对接 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）无代码创建设备台账时，支持设备信息的智能填充，可根据设备类型、厂家型号自动关联设备库中的测点规范及历史配置，减少手动输入量。 2）虚拟设备公式设置支持公式逻辑的可视化校验，实时提示公式语法错误及参数异常，且提供常用公式模板库供直接调用。 API 对接支持双向数据同步，外部系统修改设备信息时，平台能自动3）更新台账数据并记录同步日志，同时支持对接状态的实时监控与告警。 4）支持设备台账的批量导入与智能校验，导入时自动识别重复设备、信息缺失等问题并标记，同时提供一键修正功能，提升台账维护效率。 |

  - 用户中心测试

    - 个人信息管理

| 测试编号 | 55 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 个人信息管理 |  |
| 测试目的 | 测试个人信息管理功能，验证用户能否正常查看、修改、维护个人基本信息，确保功能符合信息化平台个人信息设置的常规要求。 |  |
| 技术要求 | 支持用户查看个人基本信息，包括姓名、手机号、邮箱等。 允许用户修改可编辑的个人信息（如手机号、邮箱、性别等），修改后信息能及时更新保存。​ 提供密码修改功能，支持用户通过原密码验证后设置新密码，且新密码需符合安全规则（如长度不少于 8 位、包含字母和数字）。​ 支持上传和更换个人头像，头像图片格式符合要求（如 jpg、png），且上传后能正常显示。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入用户中心的个人信息页面，检查是否完整展示姓名、手机号等个人基本信息。​ 2）尝试修改可编辑的信息（如更换手机号），提交后查看信息是否更新成功。 3）进入密码修改模块，输入原密码和符合规则的新密码，提交后验证能否用新密码登录。​ 4）上传符合格式要求的图片作为头像，检查是否能成功上传并显示。​ 5）尝试上传不符合格式的图片，查看是否有相应的错误提示。 6）平台外观支持深色、浅色版本设置，查看是否生效。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）个人基本信息展示完整、准确，无信息缺失或错误。​ 2）编辑信息修改功能正常，提交后信息即时更新并保存。​ 3）密码修改功能可用，符合安全规则的新密码设置成功后，能正常登录系统。​ 4）支持上传符合格式的头像，上传后在个人信息页面正确显示。​ 5）上传不符合格式的图片时，系统能给出明确的错误提示 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需： 1）个人信息修改时，提供实时数据校验（如手机号格式是否正确、邮箱是否有效）。​ 2）密码修改时，提供密码强度检测（如弱、中、强），并给出优化建议。​ 3）头像上传支持裁剪功能，用户可调整图片显示区域，且上传后自动压缩以适配页面显示。​ 4）支持平台外观主题切换。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）个人信息修改支持操作日志记录，包含修改时间、修改内容、操作 IP 等信息，且支持历史版本回溯查看。 2）密码修改时，自动检测新密码与历史密码的相似度，相似度超过 70% 时给出提示，同时支持设置密码有效期，到期前自动提醒更换。 3）头像上传支持多尺寸自适应，根据不同场景（如个人主页、评论区）自动适配显示尺寸，且支持一键恢复默认头像。 4）平台主题切换除深色、浅色模式外，支持自定义主题色设置，用户可选择主色调、强调色等，且切换后所有页面元素样式同步更新。 |

    - 组织与成员管理

| 测试编号 | 56 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 组织与成员管理 |  |
| 测试目的 | 测试平台对组织架构的搭建、维护及成员的添加、管理等功能，验证其是否满足组织与成员管理方面的基本需求，确保组织层级清晰、成员管理高效。 |  |
| 技术要求 | 支持组织架构的创建、修改、删除，可设置多级组织，并能展示组织层级关系。 允许在各组织下添加成员，成员信息需包含姓名、所属组织、职位、联系方式等，且支持批量导入成员。​ 可对成员进行权限分配（如管理员、普通成员），并能修改成员所属组织或移除成员。​ 提供组织与成员信息的查询功能，支持按组织名称、成员姓名等关键词搜索。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入组织管理页面，尝试创建多级组织架构，检查是否能成功保存并展示层级关系。​ 2）选择某一组织，手动添加成员并填写信息，同时尝试通过表格批量导入成员，查看成员是否成功加入该组织。​ 3）对已添加的成员进行权限分配，修改其所属组织，再将某一成员从组织中移除，验证操作是否生效。​ 4）使用搜索功能，分别按组织名称和成员姓名查询，检查结果是否准确。​ 5）尝试删除某一存在成员的组织，查看系统是否有提示（如 “该组织存在成员，是否确认删除”）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）组织架构可正常创建、修改、删除，多级组织层级关系展示清晰，无错乱。​ 2）支持手动添加和批量导入成员，成员信息准确显示在所属组织​ 3）成员权限分配、所属组织修改及移除操作有效，且记录准确。​ 4）搜索功能可用，能快速定位到目标组织或成员。​ 5）删除存在成员的组织时，系统有明确提示，避免误操作。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）批量导入成员时，系统能自动校验数据格式，对不符合要求的信息标注错误原因。​ 2）支持成员信息的批量导出，且可根据组织筛选导出成员列表。​ 3）提供组织与成员变动的日志记录，可查看创建、修改、删除等操作的时间和操作人员。​ |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）组织架构支持可视化拖拽调整，可通过拖拽快速变更组织层级关系，且调整过程中实时显示影响范围（如涉及的成员数量）。 2）成员权限分配支持按角色模板批量配置，预设管理员、部门主管等常用角色权限，同时支持自定义角色权限组合并保存为模板。 3）支持组织与成员数据的联动分析，生成组织规模、成员活跃度等统计图表，辅助管理者掌握组织运营情况。 4）成员信息管理支持与企业通讯录等第三方系统对接，实现数据同步更新，且同步过程有日志记录，确保信息一致性。 |

    - 角色管理

| 测试编号 | 57 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 角色管理 |  |
| 测试目的 | 测试平台对角色的创建、修改、删除及权限分配等功能，验证其是否满足角色管理方面的基本需求，确保角色定义清晰、权限分配合理。 |  |
| 技术要求 | 支持角色的创建、修改、删除操作，角色信息需包含角色名称、角色描述等。 可对角色进行权限分配，权限范围涵盖平台各功能模块的操作权限（如查看、编辑）。​​ 提供角色信息的查询功能，支持按角色名称等关键词搜索。 |  |
| 测试步骤 | 1）进入角色管理页面，尝试创建新角色，填写角色名称和描述，检查是否能成功保存。​ 2）选择某一角色，为其分配不同功能模块的权限，检查权限设置是否能正常保存。​ 3）对已创建的角色进行修改（如修改角色描述）和删除操作，验证操作是否生效。​ 4）使用搜索功能，按角色名称查询，检查结果是否准确。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）角色可正常创建、修改、删除，角色信息准确展示。​ 2）能为角色分配各功能模块的权限和数据权限，权限设置与角色关联正确。​ 3）搜索功能可用，能快速定位到目标角色。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）支持查看角色分配的对应。 2）删除已分配给成员的角色时，系统有明确提示（如 “该角色已分配给 XX 名成员，是否确认删除”）。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）权限分配支持按功能模块细分操作粒度，并可针对单模块设置数据权限范围（如全部数据、本组织数据）。 2）支持角色复制功能，可基于现有角色快速创建新角色并调整权限，减少重复配置操作。 3）提供角色权限对比功能，可直观展示两个角色在各模块权限上的差异，便于权限优化。 4）角色修改历史全程记录，包含权限变更详情、操作人及时间，且支持按时间维度回溯查看角色权限演变过程。 5）支持角色权限预览，配置过程中可模拟角色视角查看功能访问范围，提前验证权限配置效果。 |

    - 权限管理

| 测试编号 | 58 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 权限管理 |  |
| 测试目的 | 测试平台对权限的分配、回收、查看等功能，验证其是否满足通用信息化平台在权限管理方面的基本需求，确保权限控制精准、操作便捷。 |  |
| 技术要求 | 支持为用户或角色分配具体权限，权限需细化到功能菜单权限和数据权限。 可对已分配的权限进行回收操作，支持单个权限回收或批量权限调整。​ 提供权限查询功能，能查看用户或角色已拥有的权限列表。​ |  |
| 测试步骤 | 1）进入权限管理页面，选择用户或角色，为其分配不同功能模块的权限和数据权限，检查是否能成功保存。​ 2）对已分配权限的用户或角色，尝试回收部分权限，查看权限回收是否生效。 3）选择某一用户或角色，使用权限查询功能，检查显示的权限列表是否与实际分配情况一致。​ 4）进行多次权限变更操作，查看权限是否无误。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）可成功为用户或角色分配权限，权限与用户 / 角色关联准确。​ 2）权限回收操作有效，回收后用户或角色无法再执行对应操作。​ 3）权限查询功能可用，能清晰展示用户或角色的权限详情。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）支持权限模板功能，可将常用权限组合保存为模板，便于快速分配。​ 2）对关键权限（如删除、批量修改）的分配与回收，系统有二次确认提示。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）权限分配支持按用户组批量操作，可将多个用户归入同一用户组并统一分配权限，同时支持用户组与角色权限的叠加计算，实现更灵活的权限控制。 2）提供权限生效时效设置，可指定权限的生效时间和失效时间（如临时授予某用户一周的审批权限），到期后自动回收权限，无需手动操作。 3）权限变更全程记录操作日志，包含变更类型（分配 / 回收）、涉及权限、操作人、操作时间及变更原因，日志不可篡改且支持按用户、时间、权限类型等多维度筛选查询。 4）针对超管权限等特殊权限，支持多人审批机制，权限分配需经过指定审批人审核通过后方可生效，且审批过程记录可追溯。 |

- 平台性能测试

  - 接口响应时间

| 测试编号 | 59 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 接口响应时间 |  |
| 测试目的 | 测试平台各类核心接口在不同负载情况下的响应时间，验证接口是否能在规定时间内完成数据交互，确保平台运行流畅，提升用户体验。 |  |
| 技术要求 | 平台核心接口（如规划创建接口、任务发布接口、数据查询接口等）在正常负载（单用户或低并发）下，响应时间需≤2 秒。​ 在中等负载（50-100 并发用户）下，核心接口响应时间需≤3 秒，且无超时情况。 在高负载（100-200 并发用户）下，核心接口响应时间需≤5 秒，超时率不得超过 5%。​ 非核心接口（如日志查询、历史记录接口等）在正常负载下响应时间需≤3 秒，高负载下响应时间需≤8 秒。 |  |
| 测试步骤 | 1）梳理平台核心接口与非核心接口清单，明确各接口的功能及调用场景。​ 2）使用性能测试工具模拟单用户请求，分别调用各核心接口和非核心接口，记录响应时间，重复测试 10 次取平均值。​ 3）模拟中等负载场景（设置 50-100 并发用户），持续调用核心接口 30 分钟，记录每秒钟的响应时间及超时次数。​ 4）模拟高负载场景（设置 100-200 并发用户），持续调用核心接口 30 分钟，记录响应时间、超时率及接口稳定性（是否出现崩溃）。​ 5）对非核心接口重复步骤 2-4，验证其在不同负载下的响应时间是否符合要求。 6）测试结束后，汇总各接口在不同负载下的响应时间数据，与技术要求进行对比分析。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1）核心接口在正常负载下平均响应时间≤2 秒，无超时。​ 2）核心接口在中等负载下响应时间≤3 秒，超时次数为 0。​ 3）核心接口在高负载下响应时间≤5 秒，超时率≤5%，且接口运行稳定，无崩溃。​ 4）非核心接口在正常负载下平均响应时间≤3 秒，高负载下响应时间≤8 秒，超时率≤10%。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）核心接口在正常负载下平均响应时间≤1 秒，中等负载下平均响应时间≤2 秒，高负载下平均响应时间≤4 秒，超时率≤2%。​ 2）非核心接口在正常负载下平均响应时间≤2 秒，高负载下平均响应时间≤6 秒，超时率≤5%。​ 3）支持接口响应时间阈值自定义设置，超过阈值时系统自动报警并记录异常日志。​ 4）提供接口响应时间趋势图表，可查看不同时间段、不同负载下的响应时间变化，便于性能优化分析。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）核心接口在超高负载（200-300 并发用户）下，平均响应时间≤6 秒，超时率≤3%，且能自动启动负载均衡机制，将请求合理分配至不同服务器节点。 2）支持接口响应时间的实时监控看板，可按接口类型、负载情况等维度拆分展示，同时标注历史峰值及当前性能评级（如优秀、良好、待优化）。 3）系统能智能分析接口响应时间变化趋势，当连续 5 分钟内响应时间超过设定阈值的 80% 时，自动推送预警信息至管理员，并附带可能的性能瓶颈分析（如数据库查询缓慢、网络延迟）。 4）非核心接口在超高负载下，平均响应时间≤7 秒，超时率≤4%，且支持按优先级动态调整资源分配，确保核心接口在极端情况下的性能不受非核心接口过度影响。 |

  - 运行稳定性

| 测试编号 | 60 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 运行稳定性 |  |
| 测试目的 | 测试平台在不同负载强度和持续运行时长下的稳定性能，验证其是否能保持正常功能输出、无异常中断或数据丢失，确保平台长期可靠运行。 |  |
| 技术要求 | 平台在正常负载（单用户或低并发）下持续运行 24 小时，需保持功能正常，无崩溃、卡顿或数据异常。​ 在中等负载（50-100 并发用户）下持续运行 8 小时，核心功能（如规划创建、任务处理、数据查询）需正常响应，错误率≤1%。​ 在高负载（100-200 并发用户）下持续运行 4 小时，平台需保持运行状态，核心功能错误率≤3%，且无数据丢失。​ 平台在负载波动场景（如并发用户数从 50 突增至 200 再回落至 50）下，需能快速适应，无宕机或功能阻塞。 |  |
| 测试步骤 | 搭建测试环境，配置与生产环境一致的硬件、软件及网络条件，初始化平台数据。​ 模拟正常负载场景，单用户或低并发用户持续操作平台各功能，记录 24 小时内平台运行状态（如是否崩溃、功能响应是否正常）。​ 模拟中等负载场景，通过性能测试工具生成 50-100 并发用户，持续调用核心功能接口 8 小时，每小时记录一次错误次数、功能响应情况及系统资源占用（CPU、内存、磁盘 I/O）。​ 模拟高负载场景，设置 100-200 并发用户持续调用核心功能 4 小时，实时监控平台是否宕机，记录错误率及数据完整性（如提交的数据是否完整保存）。​ 模拟负载波动场景，在 30 分钟内将并发用户数从 50 逐步增至 200，维持 10 分钟后再逐步回落至 50，观察平台在负载变化过程中的响应是否顺畅，有无功能阻塞。​ 测试结束后，检查平台日志，统计错误类型、发生频率及数据一致性，评估稳定性表现。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 正常负载下持续运行 24 小时，平台功能全部正常，无崩溃、卡顿，数据读写准确。​ 中等负载下持续运行 8 小时，核心功能响应正常，错误率≤1%，系统资源占用稳定（CPU 使用率≤70%，内存使用率≤80%）。​ 高负载下持续运行 4 小时，平台未宕机，核心功能错误率≤3%，所有提交的数据完整保存，无丢失或损坏。​ 负载波动场景下，平台能快速适应负载变化，无宕机，功能阻塞时间≤10 秒。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）正常负载下持续运行 72 小时，平台性能稳定，功能响应速度无明显下降（波动幅度≤10%）。​ 2）中等负载下持续运行 12 小时，核心功能错误率≤0.5%，系统资源占用均衡（CPU 使用率≤60%，内存使用率≤70%）。​ 3）高负载下持续运行 6 小时，核心功能错误率≤1%，且平台能自动触发资源调度（如动态扩容）以维持性能。​ 4）负载波动场景下，无功能阻塞，平台可记录负载变化过程中的性能瓶颈点，并生成优化建议报告。​ |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）正常负载下持续运行 168 小时（7 天），平台功能响应速度波动幅度≤5%，数据读写延迟稳定在 50ms 以内，无任何隐性错误（如日志中无异常堆栈信息）。 2）中等负载下持续运行 24 小时，核心功能错误率≤0.3%，系统资源占用动态平衡（CPU 使用率≤50%，内存使用率≤60%），且支持资源占用阈值自动预警，当某项资源接近阈值时提前推送提醒。 3）高负载下持续运行 12 小时，核心功能错误率≤0.5%，自动资源调度不仅限于动态扩容，还能智能关停非必要后台进程以保障核心功能，同时记录资源调度的详细过程（如扩容节点数量、关停进程名称）。 4）负载波动场景中，在并发用户数从 50 突增至 300（超常规高负载）再回落至 50 的过程中，平台无功能阻塞，响应延迟增幅≤20%，且能自动分析波动过程中的性能拐点，生成针对性的负载优化方案。 |

  - 浏览器兼容性

| 测试编号 | 61 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 浏览器兼容性 |  |
| 测试目的 | 测试平台在主流浏览器及不同版本中的功能显示与操作流畅性，验证其是否能在各浏览器中正常运行，确保不同用户群体的使用体验一致。 |  |
| 技术要求 | 支持主流浏览器：Chrome（最新版及前 2 个版本）、Edge（最新版及前 2 个版本）、Firefox（最新版及前 2 个版本）、Safari（最新版及前 1 个版本）。 平台所有功能模块（如规划创建、任务管理、数据展示等）在上述浏览器中需正常显示，无布局错乱、元素缺失。​ 各浏览器中，平台操作（如按钮点击、表单提交、页面跳转）需响应正常，无功能失效或错误。​ 平台中的图表、文件上传 / 下载等功能在各浏览器中需兼容，无显示异常或操作失败。 |  |
| 测试步骤 | 梳理平台核心功能模块清单，明确各模块的关键操作和显示元素。​ 在 Chrome、Edge、Firefox、Safari 的指定版本浏览器中分别安装平台，逐一打开各功能模块。​ 检查各模块页面布局是否正常，是否存在文字重叠、图片变形、按钮错位等问题。​ 在各浏览器中执行关键操作：如创建规划、提交任务、查看数据图表、上传 / 下载文件等，记录操作是否成功。​ 针对各浏览器，测试页面响应速度，是否存在明显卡顿或加载缓慢。​ 对比不同浏览器中的功能表现，统计兼容性问题（如布局错误、功能失效的具体位置和场景）。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 平台在指定的主流浏览器及版本中均可正常打开，无无法访问情况。 所有功能模块布局正常，无元素缺失、错位或文字乱码，样式与设计一致。​ 关键操作（如表单提交、按钮点击）在各浏览器中均能成功执行，无功能失效。​ 图表显示正常，文件上传 / 下载功能可用，无格式错误或操作失败。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）兼容更多浏览器版本（如 Chrome 前 3 个版本、Safari 前 2 个版本），且在低版本浏览器中核心功能仍可正常使用。​ 2）各浏览器中平台响应速度差异≤2 秒，操作流畅度基本一致。​ 针对浏览器兼容性问题，系统能自动检测并提示用户（如在不支持的浏览器中建议切换至推荐浏览器）。​ 3）提供浏览器兼容性测试报告，记录各浏览器的功能支持情况及优化建议。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）兼容浏览器扩展至 360 安全浏览器（最新版及前 2 个版本）、QQ 浏览器（最新版及前 2 个版本），且在这些浏览器中复杂交互功能（如拖拽排序、弹窗嵌套操作）运行流畅，无响应延迟。 2）各浏览器中平台高清图表（如 3D 碳排放趋势图）渲染精度一致，色彩偏差≤3%，数据标签显示完整无重叠，且支持图表动态交互（如悬停查看详情）响应时间≤0.5 秒。 3）支持浏览器自动适配模式，当检测到用户使用非主流浏览器时，自动切换至兼容视图，确保核心功能不受影响，同时提供浏览器版本升级引导及功能适配说明。 4）针对不同浏览器的特性差异，实现样式智能调整，例如在 Safari 中优化表单控件显示效果，在 Firefox 中适配特殊字体渲染，确保跨浏览器视觉体验统一度≥95%。 |

  - 系统扩展性

| 测试编号 | 62 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 系统扩展性 |  |
| 测试目的 | 测试平台与外部系统的对接能力、接口开放程度及数据交互兼容性，验证其是否能灵活集成外部资源，满足多样化业务场景需求。 |  |
| 技术要求 | 支持主流接口协议（如 HTTP/HTTPS、RESTful API、WebService），提供标准化接口文档，明确接口参数、格式及调用方式。​ 可与至少 2 类外部系统（如企业 ERP 系统、第三方碳数据平台、设备监控系统）实现数据对接，支持数据导入导出（如 JSON、XML、Excel 格式）。​ 接口支持授权访问（如 API 密钥、Token 认证），保障数据交互安全性。​ 提供接口调用日志，记录调用时间、状态、错误信息等，便于问题排查。 |  |
| 测试步骤 | 查阅平台接口文档，确认支持的协议类型及接口规范是否符合技术要求。​ 选取 2 类外部系统，通过平台开放接口尝试建立连接，测试数据双向交互（如导入外部数据、向外部系统推送数据）。​ 验证接口授权机制，使用无效凭证调用接口，检查是否被拒绝访问；使用有效凭证调用，确认能正常交互。​ 多次调用不同接口（如数据查询、数据提交），查看接口调用日志是否完整记录相关信息。​ 测试大流量数据交互场景（如批量导入 1000 条以上数据），检查接口是否稳定，数据是否准确传输。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 平台支持指定的主流接口协议，接口文档规范、完整，参数说明清晰。 能与至少 2 类外部系统成功对接，数据导入导出格式正确，无数据丢失或错乱。​ 接口授权机制有效，未授权访问被拦截，授权后可正常调用。​ 接口调用日志记录完整，包含调用时间、状态、错误信息等关键内容。 大流量数据交互时，接口运行稳定，数据传输准确，无超时或崩溃。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）支持更多接口协议（如 MQTT、WebSocket），接口文档提供在线调试功能，可直接测试接口调用。​ 2）可与 3 类及以上外部系统无缝对接，支持实时数据同步（延迟≤5 秒），并提供对接模板简化配置流程。​ 3）接口支持自定义权限设置（如限制某接口的调用频率、数据访问范围），且能生成接口调用统计报l表（如调用次数、成功率）。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）支持接口版本管理，新旧版本接口可并行运行，且提供版本迁移工具及兼容策略，确保外部系统平滑过渡。 2）可与 5 类及以上外部系统深度集成（如区块链碳交易平台、物联网设备网络、政府监管系统等），支持跨系统流程联动（如 ERP 数据触发平台碳核算流程）。 3）提供低代码 / 无代码集成平台，支持通过可视化拖拽配置外部系统对接流程，无需编写代码即可完成数据映射与交互规则设置。 4）接口权限设置支持动态调整，可根据业务场景实时修改调用频率阈值、数据访问范围，且自动生成权限变更记录。 5）支持接口性能弹性伸缩，在大流量数据交互（如批量导入 10000 条以上数据）时自动扩容处理能力，数据传输延迟≤3 秒，错误率≤0.1%。 |

  - 并发能力

| 测试编号 | 63 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 并发能力 |
| 测试目的 | 验证系统在高峰并发场景下核心功能不崩溃、数据不丢失 |
| 技术要求 | 1. 并发用户：≥500（标准级）；≥800（优秀级）；≥1000（卓越级）；2. 成功率≥98%；3. CPU使用率≤80%，内存≤85% |
| 测试步骤 | 1. 使用JMeter模拟1,000用户同时登录、查询能耗、提交碳排数据；2. 持续15分钟，记录错误率、响应时间、资源占用 |
| 预期结果 - 标准级 | 500并发，成功率≥98%，响应≤5s |
| 预期结果 - 优秀级 | 800并发，成功率≥99%，响应≤4s |
| 预期结果 - 卓越级 | 1,000并发，成功率≥99.5%，响应≤3s，自动弹性扩容 |

- 适应性测试

  - 系统容量

| 测试编号 | 64 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 系统容量 |  |
| 测试目的 | 测试系统在数据存储量增长及用户并发量增加时的容量承载能力，验证其是否能稳定运行且性能无显著下降，满足业务扩展需求。 |  |
| 技术要求 | 数据存储容量支持至少 100 万条核心业务数据（如规划记录、任务数据）的存储，且查询响应时间无明显延迟。​ 支持至少 500 用户并发访问，核心功能（如数据提交、查询）响应正常，无请求失败。​ 当数据量达到阈值 80% 或并发用户接近上限时，系统可发出容量预警。​ 支持数据归档功能，可将历史数据迁移至归档存储，释放主存储空间。 |  |
| 测试步骤 | 向系统批量导入业务数据，直至接近 100 万条，测试数据存储是否正常，查询操作响应时间是否符合要求。​ 模拟 300、400、500 用户并发访问系统，执行核心操作，记录请求成功率和响应时间。​ 持续增加数据量和并发用户数至阈值 80%，检查系统是否发出容量预警。​ 对部分历史数据执行归档操作，验证是否成功迁移，主存储空间是否释放，且归档数据可正常查询。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 系统可存储 100 万条核心业务数据，数据查询响应时间≤3 秒。​ 500 用户并发访问时，核心功能请求成功率≥98%，响应时间≤5 秒。 达到容量阈值 80% 时，系统能发出明确预警信息。​ 数据归档功能有效，迁移后主存储空间释放，归档数据可正常查询。 |
|  | 优秀级 | 在达到标准级要求之外，还需：​ 1）支持 200 万条以上核心业务数据存储，查询响应时间≤2 秒，且支持按数据热度自动优化存储。​ 2）800 用户并发访问时，核心功能请求成功率≥99%，响应时间≤4 秒。 3）容量预警支持自定义阈值，且提供扩容建议。 4）归档数据支持自动迁移策略（如按时间、访问频率），且可快速恢复至主存储。 |
|  | 卓越级 | 在达到优秀级要求之外，还应满足以下要求： 1）支持 500 万条以上核心业务数据存储，查询响应时间≤1.5 秒，且能基于数据关联关系构建智能索引，大幅提升多维度组合查询效率。 2）1000 用户并发访问时，核心功能请求成功率≥99.5%，响应时间≤3 秒，同时支持并发用户数的动态预测，提前 72 小时预警潜在容量瓶颈。 3）容量预警不仅提供扩容建议，还能模拟不同扩容方案的效果（如增加服务器节点后的性能提升幅度），辅助决策者选择最优方案。 4）归档数据支持分级存储（如热数据存于高速硬盘、冷数据存于低成本存储介质），且可根据访问需求自动实现不同存储层级间的数据迁移，迁移过程对用户透明。 5）系统支持存储容量的弹性伸缩，当数据量接近阈值时自动扩容，扩容过程中业务不中断，数据读写不受影响，且扩容后能自动平衡数据分布，避免存储热点。 |

  - 场景适应性

| 测试编号 | 65 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能碳管理系统对不同行业（化工、制造、高新）、园区类型（综合、专业）的适配能力 |  |
| 测试目的 | 验证系统满足不同行业、园区的个性化能碳管理需求 |  |
| 技术要求 | 1. 行业适配：支持化工（高排放）、制造（高能耗）、高新（低能耗高附加值）行业的专属功能（如化工的工艺排放核算、制造的设备能效优化）；2. 园区适配：支持综合园区（多行业）、专业园区（如化工园区）的差异化管理（如综合园区的多行业对标、专业园区的集中排放监测）；3. 配置灵活：行业 / 园区类型切换时，无需修改代码即可加载对应功能模块。 |  |
| 测试步骤 | 1. 切换行业场景： - 化工企业：检查是否有 “工艺排放（如合成氨）核算模块”； - 制造企业：检查是否有 “设备能效对标（如空压机）模块”； - 高新企业：检查是否有 “绿电绿证管理模块”；2. 切换园区场景： - 综合园区：检查是否支持 “多行业能耗 / 碳排对标”； - 化工园区：检查是否有 “锅炉集中排放监测模块”；3. 验证配置灵活性：切换场景后，检查功能模块是否自动加载，无需重启系统。 |  |
| 预期结果 - 标准级 | 1. 支持 2 类及以上行业（如制造、高新）的基础功能适配；2. 支持综合园区的基础管理功能（如多企业数据汇总）；3. 场景切换后，核心功能（能耗查询、碳核算）可用。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 支持 2 类及以上行业（如制造、高新）的基础功能适配；2. 支持综合园区的基础管理功能（如多企业数据汇总）；3. 场景切换后，核心功能（能耗查询、碳核算）可用。 |
|  | 优秀级 | 1. 支持 3 类及以上行业的专属功能适配（如化工工艺排放、制造设备优化、高新绿电管理）；2. 支持综合 / 专业园区的差异化功能（如专业园区的集中排放预警）；3. 场景切换响应时间≤10 秒，支持场景配置保存（如 “化工企业配置” 可复用）。 |
|  | 卓越级 | 1. 支持 5 类及以上行业的深度适配（如钢铁、汽车、电子、化工、高新），专属功能包含 AI 优化（如钢铁的高炉参数 AI 优化）；2. 支持园区场景自定义（如 “生物医药园区” 可添加 “洁净室能耗监测” 模块）；3. 场景切换自动同步行业标准（如切换至化工行业，自动加载《化工行业碳排放核算指南》）。 |

  - 多租户支持

| 测试编号 | 66 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能碳管理系统对多企业 / 多园区租户的数据隔离、权限管控及自定义配置能力 |  |
| 测试目的 | 验证系统支撑多租户共享平台资源，同时保障数据安全与个性化需求 |  |
| 技术要求 | 1. 数据隔离：不同租户（企业 / 园区）的数据（能耗、碳排、供应链）物理 / 逻辑隔离，不可互访；2. 权限管控：支持租户内角色权限自定义（如企业管理员 / 专员），租户间权限独立；3. 自定义配置：各租户可自定义界面风格、功能模块显示（如 A 企业显示碳资产模块，B 企业不显示）。 |  |
| 测试步骤 | 1. 创建 3 个租户：企业 A（制造）、企业 B（化工）、园区 C（综合）；2. 数据隔离测试：企业 A 录入能耗数据，检查企业 B、园区 C 是否无法查看；3. 权限管控测试：为企业 A 配置 “管理员（全权限）、专员（仅查看）”，验证专员无法修改数据；4. 自定义配置测试：企业 A 隐藏 “碳资产” 模块，园区 C 自定义界面颜色，检查配置是否仅对自身生效。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 不同租户数据逻辑隔离，无越权访问；2. 支持基础角色权限（管理员 / 普通用户），权限范围正确；3. 支持租户名称、Logo 自定义。 |
|  | 优秀级 | 1. 数据物理隔离（不同租户数据存储在独立 Schema），支持数据备份独立；2. 支持租户内角色权限精细化配置（如 “仅查看本车间数据”）；3. 支持功能模块显隐配置（如隐藏不需要的 “供应链管理” 模块），界面风格（浅色 / 深色）自定义。 |
|  | 卓越级 | 1. 数据隔离支持区块链存证（租户数据修改留痕，不可篡改）；2. 支持租户权限模板（如 “制造企业权限模板”），权限变更自动记录审计日志；3. 自定义配置支持模块功能定制（如租户自定义 “碳告警阈值”），配置可导出复用，支持租户分级（如 “集团租户管理下属子企业租户”）。 |

  - 多组织适配

| 测试编号 | 67 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 多组织适配 |  |
| 测试目的 | 验证系统支持“集团-区域-企业-园区”多级组织模型，权限与数据自动继承 |  |
| 技术要求 | 1. 层级深度≥4级；2. 切换时间≤2s；3. 数据继承准确率100% |  |
| 测试步骤 | 1. 创建“某能源集团→华东区域→苏州园区→A企业”四级架构；2. 集团账号查看苏州园区汇总数据；3. 苏州园区管理员只能查看本园区 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 支持4级组织，权限不越界 |
|  | 优秀级 | 支持组织拖拽调整，自动继承权限 |
|  | 卓越级 | 组织模型可导出为JSON模板，快速复制到新环境 |

  - 行业适配

| 测试编号 | 68 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 行业适配 |  |
| 测试目的 | 验证系统内置行业模板，可一键切换化工、钢铁、汽车、电子、数据中心等行业 |  |
| 技术要求 | 1. 内置行业≥8个；2. 切换时间≤3s；3. 自动加载对应排放标准、因子库、限额标准 |  |
| 测试步骤 | 1. 在“行业切换”下拉框选择“数据中心”；2. 系统应自动加载《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879）；3. 录入PUE数据，系统提示“PUE 1.35，优于1级标杆1.40” |  |
| 预期结果 | 标准级 | ≥5个行业，因子库正确 |
|  | 优秀级 | ≥8个行业，支持行业专属报表 |
|  | 卓越级 | 支持用户自定义行业模板，发布至市场共享 |

- 合规性和安全性测试

  - 数据安全

| 测试编号 | 69 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能碳管理系统的数据传输、存储、访问及备份安全能力 |  |
| 测试目的 | 验证系统保障能碳数据（敏感信息如能耗成本、碳交易数据）安全，符合数据安全法规 |  |
| 技术要求 | 1. 传输安全：数据传输采用 TLS/SSL 加密，API 调用采用 Token 认证；2. 存储安全：敏感数据（如碳交易金额）加密存储，数据库定期备份（每日全量 + 增量）；3. 访问安全：支持 IP 白名单、操作审计（记录所有数据访问操作）；4. 备份恢复：备份数据可恢复，恢复时间≤4 小时，恢复后数据完整。 |  |
| 测试步骤 | 1. 传输安全测试：抓包分析数据传输（如碳交易数据），检查是否 TLS 加密，API 调用是否需 Token；2. 存储安全测试：查看敏感数据字段（如 “交易金额”）是否加密存储，触发数据库备份（全量 + 增量）；3. 访问安全测试：添加 IP 白名单（仅指定 IP 可访问），非白名单 IP 尝试访问，检查是否拦截；记录数据查询操作，验证审计日志完整性；4. 备份恢复测试：删除某企业数据，从备份恢复，检查数据是否完整，记录恢复时间。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 数据传输 TLS 加密，API Token 认证有效；2. 敏感数据加密存储，数据库每日全量备份；3. 支持 IP 白名单，操作审计日志记录关键操作（查询 / 修改）；4. 备份恢复时间≤4 小时，数据完整。 |
|  | 优秀级 | 1. 传输加密支持 TLS 1.3，API 支持动态 Token（2 小时失效）；2. 敏感数据采用 AES-256 加密，备份数据加密存储，支持异地备份；3. 操作审计日志包含 “操作人 - IP - 时间 - 内容”，日志保存≥3 年，支持违规操作检索；4. 备份恢复时间≤2 小时，支持断点恢复（如恢复至删除前 1 小时）。 |
|  | 卓越级 | 1. 传输加密支持量子加密（可选），API 调用支持多因素认证（Token + 短信验证码）；2. 敏感数据采用 “传输 - 存储 - 使用” 全流程加密，备份支持区块链存证（防篡改）；3. 访问安全支持行为分析（如 “异常 IP 频繁查询数据” 触发预警），审计日志对接监管平台；4. 备份恢复时间≤1 小时，支持 AI 辅助恢复（自动识别缺失数据并补全），恢复成功率 100%。 |

  - 合规认证

| 测试编号 | 70 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 工业企业 / 园区能碳管理系统符合信息安全、能效管理、碳核算相关国家标准及认证的情况 |  |
| 测试目的 | 验证系统合规性，满足政策要求与行业规范 |  |
| 技术要求 | 1. 信息安全认证：通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证；2. 能效管理认证：符合 ISO 50001 能源管理体系要求；3. 碳核算合规：碳核算功能符合 GB/T 32151、GHG Protocol 等标准；4. 其他认证：可选通过 ISO 9001 质量管理体系认证。 |  |
| 测试步骤 | 1. 核查认证证书：是否具备 ISO 27001、ISO 50001 认证证书，证书在有效期内；2. 碳核算合规测试：按 GB/T 32151 核算某企业碳排放，检查结果与手动核算误差≤0.1%；3. 能效管理测试：检查是否支持 ISO 50001 要求的 “能源基线设定、能源评审” 功能；4. 核查其他认证：是否具备 ISO 9001 证书，质量管理流程（如软件更新）符合要求。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 具备 ISO 27001 认证证书，信息安全管理符合要求；2. 碳核算功能符合 GB/T 32151，误差≤0.1%；3. 支持 ISO 50001 基础功能（能源基线设定）。 |
|  | 优秀级 | 1. 具备 ISO 27001、ISO 50001 双认证，证书在有效期内；2. 碳核算符合 GB/T 32151、GHG Protocol 双标准，支持标准切换；3. 支持 ISO 50001 全流程功能（能源评审、目标设定、措施实施）；4. 具备 ISO 9001 认证，质量管理流程可追溯。 |
|  | 卓越级 | 1. 具备 ISO 27001、ISO 50001、ISO 9001 三认证，认证范围覆盖系统全模块；2. 碳核算符合国际 / 国内多标准（GB/T 32151、GHG Protocol、ISO 14064），支持标准自动适配（如出口企业自动切换至 ISO 14064）；3. 能效管理功能对接 ISO 50001 认证平台，自动生成认证所需报告；4. 定期开展合规审计（每季度 1 次），审计报告可导出，对接政府合规监管平台。 |

  - 弱口令防护

| 测试编号 | 71 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 多角色权限管控（园区管理者 / 企业用户 / 运维人员）及操作审计 |  |
| 技术要求 | 1. 支持三级角色：园区管理者（查看全园区数据）、企业用户（查看本企业数据）、运维人员（设备维护）（iCarbon “用户中心 - 角色管理” 与园区平台 “系统角色” 共同功能）；2. 权限精细化：企业用户可细分 “数据查看员（仅读）、数据录入员（读写）”；3. 操作审计：记录所有角色操作（如 “企业 A 录入能耗数据、运维人员修改设备参数”），日志保存≥3 年。 |  |
| 测试步骤 | 1. 为园区管理者分配 “全园区数据查看 + 双控目标设定” 权限，验证是否能查看所有企业数据；2. 为企业用户分配 “本企业数据录入” 权限，验证是否无法查看其他企业数据；3. 查看操作日志，检查是否记录 “企业用户录入 100MWh 电力数据” 的操作人、时间。 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 1. 三级角色权限划分清晰，无越权访问；2. 操作日志记录关键操作（录入 / 修改 / 删除），包含操作人、时间；3. 日志支持基础查询（按角色 / 时间）。 |
|  | 优秀级 | 1. 权限支持自定义（如为企业用户添加 “仅查看本车间数据” 权限）；2. 操作日志包含 “操作前后数据对比”（如修改前 500kWh→修改后 480kWh）；3. 支持权限变更通知（如角色权限调整后，用户收到系统消息）。 |
|  | 卓越级 | 1. 权限支持动态调整（如企业临时需要查看园区对标数据，临时授权 72 小时）；2. 操作日志支持区块链存证（关键操作不可篡改），对接监管审计平台；3. 生成权限审计报告（如 “本月越权访问 0 次，权限变更 2 次”），自动识别异常权限申请。 |

  - 等保测评

| 测试编号 | 72 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 等保测评 |  |
| 测试目的 | 验证系统通过网络安全等级保护2.0（三级）测评 |  |
| 技术要求 | 1. 测评机构：公安部授权；2. 控制点：安全物理环境、安全通信网络、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等；3. 分数≥70分（标准级）；≥80分（优秀级）；≥90分（卓越级） |  |
| 测试步骤 | 1. 提供《等级保护测评报告》编号（如DJCP-2024-05-苏-001）；2. 核查报告：控制点无高风险项；3. 现场验证：堡垒机+日志审计+数据库加密+漏洞扫描均正常 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 通过三级测评，无高风险 |
|  | 优秀级 | 平均分≥80，年度复测通过 |
|  | 卓越级 | 获得“优”评级，测评报告可公开查询 |

  - 数据分级分类

| 测试编号 | 73 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 数据分级分类 |  |
| 测试目的 | 验证系统按《数据安全法》将能碳数据划分为核心/重要/一般三级 |  |
| 技术要求 | 1. 自动识别敏感数据（碳交易金额、工艺参数）；2. 标签准确率≥95%；3. 支持策略联动（加密/脱敏/水印） |  |
| 测试步骤 | 1. 导入含“碳交易金额80万元”的Excel，系统应自动打标签“重要-财务”；2. 尝试下载，触发“重要数据下载需审批”流程 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 完成三级分类 |
|  | 优秀级 | 分类结果可人工调整，调整记录留痕 |
|  | 卓越级 | AI自学习，识别新型敏感字段，准确率≥98% |

  - 审计日志

| 测试编号 | 74 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 审计日志 |  |
| 测试目的 | 验证系统记录所有用户操作，满足《网络安全法》留存≥6个月 |  |
| 技术要求 | 1. 日志字段：用户、IP、时间、模块、操作、前后值；2. 查询响应≤2s；3. 支持区块链存证 |  |
| 测试步骤 | 1. 执行“企业A管理员删除某条排放数据”；2. 在审计日志搜索“删除+排放数据+企业A”，应返回详细记录；3. 导出CSV，含修改前后值 |  |
| 预期结果 | 标准级 | 日志完整，≥6个月 |
|  | 优秀级 | 支持日志哈希上链，防篡改 |
|  | 卓越级 | AI异常检测，发现“非工作时间大量导出”即告警 |

- 绩效与效果评价

碳能管理效能提升的核心在于构建可验证、可复现、可迭代的闭环机制。平台通过嵌入国际与国内双重核算框架，将碳排放与能源流的计算误差控制在方法学允许的容差范围内，并经第三方核证机构交叉检验，确保数据质量持续满足MRV要求；在此基础上，以“单位GDP碳排放强度”与“单位产出能耗”作为锚定指标，动态追踪园区或企业双控目标的偏离度，一旦发现趋势性反弹，系统即触发反向溯源，定位至具体工序、设备或能源品种，实现宏观目标与微观操作的快速耦合。与此同时，平台把碳资产管理的重心从“事后算账”转为“事前运筹”：通过实时比对配额盈余、CCER持仓与预测排放量，生成多情景交易策略，并在模拟沙盘中预演市场波动、政策突变等极端情形，使用户在真实交易前即可形成风险免疫；配合绿电绿证自动抵扣与碳价联动算法，进一步放大减排成本优势，最终令碳市场参与胜率与配额使用效率同步提升，形成“数据—决策—收益”的正向循环。

经济效益与社会价值的释放有赖于碳排数据向金融语言与政策语言的精准转译。平台将经过审计的碳排结果与绿色信贷、绿色债券、央行碳减排支持工具等金融产品直接对接，使企业的环境绩效实时转化为融资信用，缩短资金可得路径；同时，系统内置的国家部委申报模板与地方监管接口，可一键生成符合多层级政策要求的示范工程材料，显著压缩申报周期并提高资金获批概率。园区层面，平台输出的连续、可信、可比的碳效指标成为区域绿色品牌的重要背书，通过纳入地方政府绿色发展考核与城市双碳仪表盘，间接提升园区在产业招商、土地配置、基础设施投资等方面的优先级，形成“环境绩效—政策红利—资本集聚”的乘数效应；而由此带来的产业集聚与能源结构优化，又在更大范围内产生污染协同减排与健康协同效益，实现经济账户与社会账户的同步盈余。

- 可持续性与扩展性评价

可持续性的首要保障是架构层面的低耦合与高内聚。平台采用领域驱动设计，将能碳业务拆分为能源监测、碳排核算、资产运营、政策合规等限界上下文，每个上下文独立部署、独立演进，接口契约一旦确立即可向后兼容；当国家标准或方法学出现调整时，仅需替换对应上下文，无需牵动全局，由此将版本升级对在线业务的影响降至最低。配合基础设施即代码与灰度发布流水线，任何功能迭代均可先在影子环境中完成回归测试，再按用户标签逐步放量，实现“热更新”级别的平滑过渡；同时，自动化运维体系持续采集模块性能、异常日志与资源占用率，通过机器学习建立基线模型，提前发现潜在缺陷，使平台在生命周期内保持技术负债处于低位。

面向未来的兼容能力体现在对未知能源品种与未知市场规则的“空杯设计”。数据模型在初始阶段即预留可扩展字段与语义标签，支持以插件方式引入氢、氨、生物质甲醇等新型能源的全生命周期排放因子；当国际碳市场出现CBAM、净零关税等新壁垒时，平台通过规则引擎将外部填报要求映射为内部数据查询语言，自动生成符合目标国格式的电子凭证，并在24小时内完成从因子更新到字段校验的全链路适配。更进一步，系统与权威标准发布机构建立机器可读接口，一旦监测到ISO、GHG Protocol或国内行业指南的征求意见稿，即刻启动差异分析引擎，向用户推送“标准变更—数据影响—应对建议”的预览报告，使企业在标准正式实施前即完成过渡，确保合规成本始终可控。

开放生态是平台长期生命力的外部源泉。系统提供与语言无关的RESTful接口和事件驱动的Webhook机制，允许第三方在受控安全沙箱内调用数据或注入服务；同时上线低代码编排平台，将常用能碳场景封装为可拖拽组件，企业可按需拼装个性化应用并发布至公共模板市场，形成“用户创造用户”的飞轮效应。所有对外交互行为均被写入不可篡改的审计链，并与司法存证平台定期同步，为后续政策审计、碳纠纷仲裁提供法律级证据；社区治理层面则通过透明化的问题跟踪、版本评审与贡献者协议，保障代码与模型的质量门槛，使平台在持续演化的同时始终维持高可信、高可用、高共享的公共品属性。